滁州轨道运营电扶梯委外维保项目（2025年-2028年）

招 标 文 件

（电子招标投标）

项目编号：czsjqt202503-014

招   标  人：    滁州市轨道交通运营有限公司  （盖章）

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖章）

发  布  日  期：            2025年03月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 资格审查办法	21

第四章 评标办法	24

第五章 用户需求书	31

第六章 合同条款及格式	72

第七章 投标文件格式	88

第八章 招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认	109

- 第一章  招标公告

项目概况

滁州轨道运营电扶梯委外维保项目（2025年-2028年）的潜在投标人应在滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年4月21日8点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：czsjqt202503-014

项目名称：滁州轨道运营电扶梯委外维保项目（2025年-2028年）

预算金额：每年2653000.00元；三年7959000.00元

最高限价：本项目最高投标限价三年7959000.00元（每年2653000.00元）；

采购内容：对滁宁城际（滁州段）电扶梯（迅达）、（日立）、（蒂升）系统设备提供硬件维修、技术咨询、故障处理、现场支持等维保服务，详见用户需求书

服务期：三年（2025年-2028年）

本项目不接受联合体投标

## 二、投标人要求

1.投标人须满足下列条件之一：

（1）须具备中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯制造（含安装、改造、修理）且许可子项目至少包含自动扶梯与自动人行道、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、杂物电梯。

（2）须具备中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯安装（含修理）且许可子项目至少包含自动扶梯与自动人行道、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、杂物电梯，且同时获得电梯制造单位委托、授权（委托、授权电梯制造单位可以为非本项目自动扶梯、垂直电梯设备制造单位）。

2.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;

②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入“信用中国”网站 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

3.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑩项情形之一的，拒绝其被确定为中标人。

备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

## 三、获取招标文件

时间：2025年3月31日至 2025年4月21日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州市公共资源交易中心网

方式：网上下载

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年4月21日8点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：网上开标，投标人登录滁州市不见面开标系统参与网上开标（网址：https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）。操作手册见https://ggzy.chuzhou.gov.cn/fwzn/011006/20240510/f0637388-583d-4c69-8331-05b6adfcf24d.html。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、投标保证金金额及缴纳账户

1.投标保证金的金额15万元，要求投标人提交投标保证金。

投标保证金的形式：支持现金（银行转账、银行电汇）、银行保函、保证保险、担保机构担保。

2.接收投标保证金的账户信息：

银行转账缴纳的投标保证金须投标截止时间前交纳完毕；投标保证金须从投标人基本账户转入交易中心下列账户之一，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。

(1)户  名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司滁州南谯支行

账  号：6232811720000041223；

(2)户  名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国农业银行滁州中都支行

账  号：123340010400044210000000068；

(3)户  名：滁州市公共资源交易中心

开户行：中国银行滁州分行

账  号：188746067781；

保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州轨道运营电扶梯委外维保项目（2025年-2028年）投标保证金”（备注可自行简写）。

各投标人请严格按照招标公告和招标文件载明的银行、账户汇入投标保证金，否则在开标时无法查询保证金是否到账将导致评标委员会否决其投标。

- 3.投标保函要求：

（1）根据《国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见》文件精神，本项目投标保证金保函只接受电子保函。投标人可登录滁州市公共资源交易中心网站“滁州市公共资源交易中心网站金融服务平台”，在线办理电子投标保函。操作手册见“滁州市公共资源交易中心-金融服务平台-通知公告”。

（2）投标保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间，否则资格审查不通过。

4.备注：

（1）本项目不缴纳投标保证金条款仅针对在投标过程中未违反本招标文件第二章“投标人须知”中第24.4项约定的投标人。如在投标过程中投标人存在本招标文件第二章“投标人须知”中第24.4项约定情形，则无条件按招标人要求的金额、时间、账号缴纳投标保证金。投标人采用银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的，如出现本招标文件 “投标人须知”第24.4项所列情形的，提供担保的银行、担保机构及保险机构将无条件向招标人支付保函所列的全部投标保证金金额，该支付行为视同投标保证金不予退还。

（2）投标人采用虚假银行保函、担保机构担保、保证保险方式提交投标保证金的，应依法承担弄虚作假、骗取中标的法律责任。

七、其他补充事宜

1、本项目只接受在安徽省公共资源交易市场主体库（http://ggzy.ah.gov.cn/ahggfwpt-zhutiku/dengludenglu）登记并进行信息确认提交的投标人投标，未登记的投标人请及时办理CA数字证书并登录安徽省公共资源交易市场主体库进行信息填写及确认提交；已办理过CA数字证书视为已在省库登记，进行信息更新及确认提交即可。办理流程为登录滁州市公共资源交易中心网>服务指南>办事指南中的“CA数字证书和电子签章”及“市场主体登记”。相关服务电话：（1）安徽省公共资源交易市场主体库使用相关问题（系统登录、信息登记、录入及提交、数字证书关联等）：010-86483801转5-2 ；（2） CA数字证书有关问题：安徽CA客服400-880-4959、0550-3019013（工作日）,CFCA客服025-66085508 、0550-3801669（工作日）；（3）市场主体招标环节和投标环节系统使用问题：0512-58188516（8:00-21:00）、0550-3801701（工作日）。因未及时通过CA数字证书登录省主体库对相关信息进行补充完善并确认提交，导致无法投标的，责任自负。为保证系统使用过程中产生的问题能够及时得到解决，请各主体在工作时间进行主体信息登记、更新、投标文件制作等相关操作。

2、请投标人登录滁州市公共资源交易中心网站查看参加本项目的程序（具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>投标人填写投标信息、下载文件及网上提问操作手册）。

3、本项目采用不见面开标(远程解密)方式，开标时投标人无须至开标现场进行解密，开标采取远程解密方式解密投标文件，投标人远程解密方式：投标人在开标时间前使用CA数字证书登录滁州市“不见面开标系统”，网址为https://ggzy.chuzhou.gov.cn/BidOpening,等待开标并按系统提示进行相应的投标人解密等事项，无需到开标现场。采用本方式可以观看开标现场音视频直播并进行互动交流。具体操作方法见中心网站>服务指南>交易须知中的《滁州市不见面开标系统操作手册》。解密时间要求为：从本项目解密程序开始时计时，至完成投标文件解密时间，不得超过60分钟，否则投标文件将被拒绝。

4、投标文件格式、内容和制作要求以招标文件为准，投标文件制作工具中提供的相关格式及内容仅供参考，投标企业可根据招标文件要求自行调整。

5、投标人提出异议的截止时间及方式：如投标人对招标文件有异议，请于2025年4月11日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。

6、受理异议的联系人及联系方式：联系人：杭祥婷、周蓓蕾；联系方式：0550-3352129、0550-3519519、18005505728。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.招标人信息

名称：滁州市轨道交通运营有限公司

地址：滁州市徽州路与扬子路交叉口东南侧5楼

联系方式：0550-3352129

2.代理机构信息

名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦六楼

联系方式：0550-3519519、18005505728

3.项目联系方式

项目联系人：杭祥婷、周蓓蕾

电话：0550-3352129、0550-3519519、18005505728

第二章 投标人须知

- 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 滁州轨道运营电扶梯委外维保项目（2025年-2028年） |
| 1.1 | 项目编号 | czsjqt202503-014 |
| 1.1 | 服务期 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.1 | 服务地点 | 招标人指定地点，滁宁城际铁路（滁州段）沿线各站点。 |
| 1.2 | 招标人联系人及电话 | 联系人：杭祥婷 电话：0550-3352129 |
| 1.2 | 代理机构联系人及电话 | 联系人：周蓓蕾 电话：0550-3519519 18005505728 |
| 1.3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.4 | 采购预算 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.5 | 最高限价 | 本项目最高投标限价为（人民币）7959000.00元（每年2653000.00元）。投标报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 |
| 2.1 | 采购内容 | 详见《用户需求书》 |
| 3.1 | 标段划分 | 本项目划分为 1 个标段 |
| 4.1 | 招标方式 | 公开招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 7.2 | 投标人资格条件及其他要求 | 详见第一章“招标公告” |
| 9.1 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行踏勘现场 |
| 10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 11.1 | 联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 代理服务费具体金额39258元； 代理服务费支付主体：中标单位，中标单位在获取中标通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 12.2 | 专家评审劳务费 | 费用或支付标准：按实结算； 支付主体：招标代理机构。 |
| 17.1 | 投标人提出异议的截止时间及方式 | 如投标人对招标文件有异议，请于2025年4月11日8时（投标截止10日）前在滁州市公共资源交易中心网电子交易系统中进行异议，具体操作步骤和程序请参见服务指南>交易须知>在线异议、质疑和投诉操作手册。 |
| 17.2 | 招标人澄清的时间及方式 | 2025年4月14日17时前在滁州市公共资源交易中心网站 “答疑澄清文件”栏目予以公告。 |
| 23.1 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算90日历天。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 24 | 投标保证金 | 详见第一章“招标公告” |
| 25.1 | 投标文件份数 | 加密电子投标文件应在投标截止时间前通过交易中心电子交易系统上传。 （投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，并按要求加盖单位章；份数：正本1份，副本2份；中标单位领取中标通知书时，一并递交给代理机构） |
| 26.1 | 投标文件提交截止时间 | 网上递交投标文件截止时间：2025年4月21日8点00分（北京时间） 注：以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准，逾期提交的，投标文件将被拒绝。 |
| 27 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 29.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：详见第一章“招标公告” |
| 29.3 | 开标程序 | （1）解密时间：解密程序开始后60分钟内（以电子交易系统解密倒计时为准），解密时间为2025年4月21日8时00分至2025年4月21日9时00分。 （2）开标顺序：解密电子投标文件后，由评标委员会评审。 |
| 30.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，评标专家5人。 评标专家确定方式：评标专家由招标人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 32.1.1 | 评标委员会确定中标候选人的人数 | 3名，并标明排序。 |
| 32.1.2 | 中标结果公告媒介 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：公示发布次日起3日（如公示第三日为休息日或节假日，则顺延至休息日或节假日后第一个工作日） |
| 32.2 | 中标通知书发出形式 | 数据电文。 |
| 36 | 履约担保 | 要求中标人提交履约担保。 形式：支持银行转账、银行电汇、银行保函、担保机构担保、保证保险使用。 金额：中标合同金额×10%，取整到千位； 收款单位：另行通知 开户银行：另行通知 银行账号：另行通知 缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后30日内完成履约担保缴纳及合同签订，如未按期交齐履约保证金或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将扣除投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 退还时限：履约保证金有效期满7日内。 其他相关要求： 1、采用银行保函的具体要求 ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）； ②须经招标人认可。 2、采用担保保函的具体要求：须经招标人认可。 3、采用商业保险的具体要求：须经招标人认可。 4、采用第三方担保的具体要求：须经招标人认可。 |
| 37 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起7日内，应委派代表与招标人联系并商讨书面合同签订事宜。中标人和招标人应在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 付款方式、时间、条件 |  | 按季度付款。每季度末，中标人提交付款申请及工作量清单，招标人审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于【30】天内向中标人一次性支付至结算款的100%。 |
| 电子招投标 |  | 本项目采用电子招标投标方式。 |
| 获取与查看通知 |  | 本项目的招标文件等相关资料均通过滁州市公共资源交易中心网站发布，投标人应自行下载。投标人应当及时登录滁州市公共资源交易中心交易系统查看。 |
| 相关要求 |  | 1、本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2、保证保险产品应按《中国银保监会办公厅关于进一步加强和改进财产保险公司产品监管有关问题的通知》执行。 |
| 评标过程中的澄清、说明或补正 |  | 1、评标委员会通过网上招投标系统将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人应安排专人登录网上招投标系统并保持在线状态，并确保联系方式有效，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函。 2、因投标人未登录网上招投标系统导致无法及时接收询标函（远程网上询标）或未在规定时间内按评标委员会要求进行澄清、说明或补正内容的视同投标人放弃澄清、说明或补正内容的权利，评标委员会可按对投标人不利的解释进行判定。 |
| 解释权 |  | 1、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； 2、同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 3、如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； 4、系统中提供的表格（或格式文件）与招标文件中不一致时，以招标文件中提供的为准； 5、按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 同义词语 |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 变更招标方式 |  | 按照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。 |
| 其他 |  | 1、投标人对所提交的投标人业绩、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构滁州市公共资源交易监督管理局依法处理。 2、中标人未履行下述义务的，滁州市公共资源交易监督管理局或各县（市、区）公管局）将依法对中标人进行处理，追究相关责任： ①中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门处理； ②合同签订后，中标人存在规定时间内不组织人员进场开工、不履行供货安装义务等情况，招标人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录， 实施信用惩戒。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。 |
| 特别提示 |  | 1.本项目投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金均支持保函使用。以现金形式提交保证金的，应当同时退还保证金本金和银行同期存款利息。 2.投标人应填写投标信息并下载招标文件，否则无法上传投标文件。 注：投标人如为联合体的，牵头人必须完善投标人信息，并在上传投标文件环节添加联合体投标信息。 3.本项目采用电子招标投标，请投标人在滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>软件下载栏目点击下载投标文件制作工具。投标人需采用最新版投标文件制作工具。软件运行需在国际互联网络通畅状态，投标人需注意更新，以免造成投标文件制作错误，如因此导致评标委员会否决其投标，责任自负。如有技术问题请联系0550-3801701，0512-58188516。 4.如果过程中出现招标文件更改，应以最后发布的招标答疑澄清文件中的模板制作本项目最新投标文件。 5.投标人应当用本单位CA数字证书制作投标文件，制作成功后进行投标文件上传。 6.投标人须用CA数字证书盖章和加密投标文件，建议使用主锁。（如未办理CA数字证书请及时办理，网上办理和窗口办理均可。查看办理所需资料请登录滁州市公共资源交易中心网站>服务指南>办事指南>CA数字证书和电子签章。因未及时办理CA数字证书手续导致无法投标的，责任自负） 7.请投标人注意加密投标文件CA数字证书的有效期，不在有效期的CA数字证书无法解密投标文件。 8.投标人投标MAC地址一致或申请开具电子保函MAC地址一致的，由评标委员会否决其投标。 9.投标人投标文件中单方面出现其他投标人材料的（依法组成联合体投标的除外），由评标委员会否决其投标。 10.评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，由评标委员会否决其投标，依法依规予以处理。 11.若存在不予退还投标人投标保证金的情形，银行转账的，由公共资源交易中心代为收缴，递交保函的，由招标人予以追缴。 12.投标人以联合体名义投标的，其异议投诉应当由联合体全体成员共同提出。联合体成员单独进行异议投诉的，应当书面征得联合体其他成员同意，联合体成员之间投诉的除外。 13.投标人联系人或联系电话相同的，由评标委员会否决其投标，并报告监管部门作不良行为处理和进一步调查。 14.注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》，信用报告出具有关问题可咨询滁州市信用办0550-3035032。 |

- 二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标项目名称：见投标人须知前附表。

项目编号：见投标人须知前附表。

招标人：见投标人须知前附表。

服务期：见投标人须知前附表。

服务地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人：见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5本项目最高限价：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：详见《用户需求书》。

2.2 技术要求：详见《用户需求书》。

3.标包划分：

3.1本项目划分：见投标人须知前附表。

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用 固定总价 。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法 。（详见第四章评标办法）

7.投标人资格：

7.1详见投标人须知前附表。

7.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第7.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

7.3投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联关系：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；

（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）为本标段的监理人；

（7）为本标段的代建人；

（8）为本标段的招标代理机构；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5无论投标人是否到施工现场实地踏勘，中标后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况或现场情况与招标文件描述不一致等为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。

10. 投标预备会（本项目不采用）

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

11. 联合投标

11.1本项目不接受联合体投标。

12.招标代理服务费和专家评审劳务费

12.1 本项目的招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2本项目的专家评审劳务费详见投标人须知前附表。

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2投标人对采购内容中规定的用户需求书要求等必须满足招标文件的相关要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，银行转账形式的以资金到账时间为准。

13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本招标文件不再对上述情况进行描述。

13.6 凡投标人在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.7 投标人的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

14.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查办法

第四章  评标办法

第五章  用户需求书

第六章  合同条款及格式

第七章  投标文件格式

第八章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

16.2 除16.1款内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

16.4 当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

17.招标文件的异议、澄清

17.1投标人或其他利害关系人投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以以投标人须知前附表规定的网上留言或书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

17.2 招标人可以澄清招标文件，并以以投标人须知前附表规定澄清的方式在滁州市公共资源交易中心网站发布。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

18. 招标文件的发出

18.1招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报公共资源交易监督管理机构备案后，方可发出。

- 19. 样品（本项目不采用）

19.1凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、中标样品封存等事项。评标委员会无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构检测报告后，评标委员会推荐的中标候选人方可生效，招标人或代理机构发布中标（成交）结果公告。

19.2招标文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人的投标文件、以及投标人与招标人就投标的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

- 投标文件的组成、编制

21.1投标文件的组成

投标文件由投标文件一（资信证明文件）、投标文件二（技术标）和投标文件三（商务标）三部分组成。具体详见第七章投标文件格式内容。

21.2投标文件的编制

21.2.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

21.2.2本次投标不需要提供纸质投标文件，投标人应按照电子招标投标的要求，在投标人的电子系统中制作、签章、上传加密的电子投标文件。

21.2.3投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

21.2.4招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；如果签订合同后发现中标人提供了虚假材料，招标人有权解除合同。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报公共资源交易监督管理部门处理。

21.2.5投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人使用电子交易系统提供的“投标文件制作工具”制作生成。“投标文件制作工具”可以通过电子交易系统下载。

（2）招标文件中“签章”是指签字或盖章。在第七章“投标文件格式”中要求签章处，投标人应加盖投标人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖投标人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。联合体投标的，除联合体协议书外，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和法定代表人的个人电子印章/电子签名章或直接上传加盖联合体牵头人单位印章和法定代表人的印章（或签字）的原件彩色扫描件。

（3）投标文件制作完成后，投标人应对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。采用CA数字证书加密的，加密时投标文件的所有内容均只能使用同一把CA数字证书进行加密，否则引起的解密失败责任由投标人自行承担。

（4）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

21.2.6 因投标人自身原因而导致投标文件无法导入电子交易系统电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

21.2.7 投标人中标后须递交与网上电子投标文件完全一致的纸质版投标文件，在领取中标通知书时，一并递交给招标代理机构。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。投标人的报价应含有服务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务等，即为完成招标文件要求的服务内容所包含的一切应有费用，中标价格除合同约定调整内容以外的今后将不作任何调整，招标人后期不再追加费用，投标人自行考虑投标风险。

22.2投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.3投标报价是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收的价格，其单价即为履行合同的固定单价。投标人所报费用为含税费用，在合同履行期间，遇国家税收政策调整，则价税合计金额相应调整，但不含税金额不随增值税税率的变化调整。

22.4投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.5投标人的报价不得高于本次招标最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.6如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.7投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.8投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 投标有效期

23.1 投标有效期见投标人须知前附表。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的保证金格式递交保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致（采用投标电子保函的保证期截止时间不得早于该项目投标有效期的截止时间）。招标人如果按本章第23.3 项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

24.2投标人不按本章第24.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.3未中标投标人的投标保证金，中标通知书同步推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退还保证金到达原交纳的基本账户；中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同并将公开信息推送至交易中心服务端，银行接到退还指令后一个工作日内退付保证金到达原交纳的基本账户。

24.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的。

24.5投标保证金按《滁州市公共资源交易投标保证金管理规定》（滁公管〔2021〕7号）规定执行。

（四）投标文件的递交

25.投标文件的密封和标记

25.1投标文件应按照本章第21.2.5项要求制作并加密，未按要求加密的投标文件将被拒绝接收。以投标人在投标截止时间前网上递交的电子投标文件为准。

26.投标文件上传

26.1请投标人通过系统下载投标工具制作投标文件，并利用CA数字证书进行上传投标文件，上传已加密的投标文件，务必通过此方式上传投标文件。

26.2投标人在投标文件编制、签章、上传过程中如有任何操作的疑问请及时联系技术支持，电话：0550-3801701。

27.投标文件的递交

27.1 投标人应当在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，将加密投标文件上传至电子交易系统。

27.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.3 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的网上递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件网上递交的，视为撤回投标文件。未按规定加密或投标截止时间后通过网上招标投标系统递交电子投标文件的，电子交易系统应当拒收，投标无效。

28.投标文件的修改与撤回

28.1在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以自行从网上招投标系统撤回已递交的投标文件，并可修改后重新加密上传，开标时以投标截止时间前投标人最终上传的投标文件为准。

29.偏离

29.1投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

29.1.1投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。

投标文件存在第四章“评标办法”中所列任一无效投标情形的，均属于存在重大偏差。

29.1.2投标文件中的下列偏差为细微偏差：

（1）在按照第四章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正及其他错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）或未被否决投标的情况下，出现第四章“评标办法”规定的算术性错误和投标报价的其他错误；

（2）投标文件个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差。

29.1.3评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：

对于本章第29.1.2 项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；

对于本章第29.1.2 项（2）目所述的细微偏差，可要求投标人对细微偏差进行澄清。

（五）开标和评标

30. 开标

30.1 开标的时间和地点

30.1.1招标人在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前（开标时间）和地点通过电子交易系统公开开标。

30.2开标程序

30.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）公布在投标截止时间前通过电子交易系统完成投标文件递交的投标人名称；

（2）投标人在投标截止时间后在投标人须知前附表规定的解密时间内完成投标文件的解密工作；

（3）招标人或招标代理机构完成解密工作，导入并读取所有成功解密的投标文件；

（4）按投标人须知前附表规定公布投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容；

（5）开标结束。

30.3开标异议

30.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人在开标过程中作出答复，并制作记录。异议与答复应通过电子交易系统进行。

31.评标委员会

31.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

31.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）项目主管部门或行政监督管理部门，项目属地的公共资源交易综合管理部门、交易中心的工作人员；

（2）与竞争主体主要负责人或者授权参与交易的代理人有近亲属关系的人员；

（3）竞争主体的工作人员或者退休人员；

（4）竞争主体的上级主管、控股或者被控股单位等相关利害关系的人员，或任职单位与竞争主体单位为同一法定代表人的；

（5）存在其他法定回避情形的。

项目实施主体及其子公司、下属单位、上级主管部门或者控股公司的工作人员或者退休人员不得以专家身份参与本单位或者代理项目的评标评审。

评标委员会或评审机构成员有前两款规定情形的，应当主动提出回避；已经进入的应当更换，被更换的成员评标评审意见无效。

31.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

32.评标原则

32.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

33.评标

33.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

33.2评标完成后，评标委员会应向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

（六）合同授予

34.中标公示

34.1招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限依法公示。公示期不得少于3日。

- 评标结果异议

35.1投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应在中标候选人公示期内提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 中标候选人履约能力审查

36.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 业绩奖项公示

37.1招标人对中标人的得分业绩进行公示。

- 定标

38.1按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 中标通知

39.1在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以数据电文向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 履约担保

40.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第六章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

40.2中标人不能按本章第40.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

41.1本项目合同将授予按本须知第39款规定所确定的中标人。

41.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

41.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

41.4 除法定情形外，建设工程合同履行期间项目经理（建造师）不得更换。项目经理（建造师）确需变更的，应根据招标文件要求，变更后的项目经理（建造师）不低于投标文件中拟派项目经理（建造师）的资格条件。

41.5联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 重新招标和不再招标

42.1 重新招标

42.1.1依法必须招标的项目有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

42.2 不再招标

42.2.1重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

（七）纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

43.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

44.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

45.1评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

46.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）投诉

47. 投诉

47.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向相关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

47.2投标人和其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果事项投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第47.1项规定的期限内。

第三章 资格审查办法

（一）资格审查办法前附表

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 检验电子标书。 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构码证（或“三证合一证书”） |
|  |  | （3）特定资格要求 | 评审核验电子标书中的下列证书、证明材料： 须具备中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯制造（含安装、改造、修理）且许可子项目至少包含自动扶梯与自动人行道、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、杂物电梯。 或 须具备中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯安装（含修理）且许可子项目至少包含自动扶梯与自动人行道、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、杂物电梯，且同时获得电梯制造单位委托、授权（委托、授权电梯制造单位可以为非本项目自动扶梯、垂直电梯设备制造单位）。 |
|  |  | （4）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》） | 格式见附件，检验电子标书 |
|  |  | （5）服务承诺书 | 格式见附件，检验电子标书 |

重要提示：

（1）资格审查材料可以选择①上传到安徽省公共资源交易市场主体库中，制作投标文件时插上CA数字证书，从安徽省公共资源交易市场主体库中挑选相关材料，或按招标文件要求上传至指定位置；若所需材料无对应栏目，则将该材料上传至“其他所需材料”里，做电子投标文件时从“其他所需材料”里获取。请各投标人自行完善安徽省公共资源交易市场主体库中的单位信息，保证信息最新且有效。②或使用国家企业信用信息公示系统和全国建筑市场监管公共服务平台接口获取营业执照、建设工程相关证书等政务数据，投标人自行核验政务数据的准确性，对引用的政务数据承担责任。

（2）评标专家在检验电子投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子投标文件中相关资料的，视为无效标处理。即使投标人将原件携带至现场的，同样按无效标处理。

1.审查资料

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）具备中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯制造（含安装、改造、修理）且许可子项目至少包含自动扶梯与自动人行道、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、杂物电梯。（或须具备中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为电梯安装（含修理）且许可子项目至少包含自动扶梯与自动人行道、曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、曳引驱动载货电梯、杂物电梯，且同时获得电梯制造单位委托、授权（委托、授权电梯制造单位可以为非本项目自动扶梯、垂直电梯设备制造单位）。）；

（4）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（5）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）。

2.审查办法

由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表中资格审查必要合格条件评审表要求对投标人审查资料进行核验。

3.资格审查委员会和审查标准

3.1资格审查由招标人依法组建的资格审查委员会（或评标委员会）负责。审查标准见资格审查办法前附表。

3.2由资格审查委员会（评标委员会）按资格审查办法前附表要求对投标人的审查资料进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）未上传电子标书或电子标书经审查不合格；

（2）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（3）保证金不按第一章“招标公告”要求提交投标保证金的；

（4）投标人未办理省主体库登记入库手续的；

（5）投标人投标 MAC 地址一致的；

（6）投标人申请开具电子保函 MAC 地址一致的；

（7）投标人投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号信息雷同的；

（8）法律、法规规定的其他情形。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

第四章 评标办法

1.中标候选人的确定

第一阶段，评标委员会对投标人依次进行资信、技术文件审查，对均满足要求的投标人先进行除投标报价之外的评审因素打分，汇总后的得分按照从高到低进行排序（得分相同的并列，下一个排名顺延。如2个投标人并列第一，则第3个排名为第三名），选择总得分排前N个的投标人进入第二阶段评标，N取值为5，与第N个得分相同的一并进入第二阶段评标。不少于3个但不足N个的，全部进入第二阶段评标；不足3个的，本项目流标。

第二阶段，投标报价评审。评标委员会仅针对进入第二阶段的投标人商务标文件进行评审，评审过程中如出现无效投标，将替补至N个投标人，剩余投标人不足替补至N个的，至少替补至3个，否则本项目流标。以进入第二阶段的有效投标报价作为评标基准价计算范围。根据投标报价评审规则计算投标报价得分。确定中标候选人排序时，按照各项评审因素的总得分从高到低进行排序，得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

2.资信标评审（20分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 12分 | 投标人自2020年1月1日至投标截止日，每提供1个电梯设备维保业绩（且业绩内容同时包含城市轨道交通类自动扶梯和垂直电梯）得6分；其他的不得分；本项满分12分。 注：投标人投标时只须提供2个评审业绩，若投标人提供业绩个数超过2个，则按照排列顺序从首个业绩开始评审至对应数量（2个），超出部分业绩不进行评审。对应数量（2个）内业绩不符合招标文件要求不得分的，不再补充评审超出部分业绩。如：提供2个业绩即得满分的，按照投标文件排序评审第一、第二项业绩，其余超出部分不再评审”。 | 投标文件中须提供业绩合同扫描件，合同中必须体现出双方签章页、合同签订时间、合同内容等评审因素等。 |
| 2 | 企业实力 | 8分 | - 投标人具有以下特种设备制造、安装能力： （1）可制造、安装提升高度≥10m 自动扶梯的得4分；其他的不得分；本条满分4分。 - （2）可制造、安装额定速度＞6m/s的曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）4分；其他的不得分；本条满分4分。 | 投标文件中须同时提供相应特种设备生产许可证和型式试验证书扫描件。特种设备生产许可证上载明的企业名称须与投标人名称一致，否则不认可。 |

注：各评委得分的平均值为投标人资信标得分，分值保留两位小数点。

3.技术标评审（20分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理方案 | 5分 | 投标人对安全组织架构、安全生产责任制、安全会议制度、安全检查制度、安全培训等内容进行描述，对以上内容的全面性、可执行性及响应程度等进行综合评审：优秀：得5分；较好：得4分；一般：得3分；较差：不得分；本项满分5分。 | 评审核验投标文件中的下述文件： 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容。 |
| 2 | 电梯维保能力 | 5分 | 投标人根据委托人要求提供的自动扶梯、垂直电梯维保方案应从人员配置、物资配置、检修计划、质量控制、响应能力、团队实力等内容进行描述，对上述内容的可执行性、针对性及响应程度等进行综合评审：优秀：得5分；较好：得4分；一般：得3分；较差：不得分；本项满分5分。 | 评审核验投标文件中的下述文件： 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容。 |
| 3 | 应急响应、故障处理保障方案 | 5分 | 投标人提供确保针对本项目故障响应及时性、故障处理及时性的保障方案，包含项目部驻点选址、交通安排、设备、人员等且能提供优化方案，其可行性强、方法合理进行综合评审：优秀：得5分；较好：得4分；一般：得3分；较差：不得分；本项满分5分。 | 评审核验投标文件中的下述文件： 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容。 |
| 4 | 物资保障方案 | 5分 | 对资源配置情况描述详尽，工器具、仪器仪表、耗材、劳保用品等名称、数量、规格信息齐全、用途明确，购置时间、进场时间、存放地点合理，且满足项目实施要求等进行综合评审：优秀：得5分；较好：得4分；一般：得3分；较差：不得分；本项满分5分。 | 评审核验投标文件中的下述文件： 投标文件须能充分有效反映出本评分项内容。 |

注：

1.各投标人技术标总得分为各评委评分的平均值为最终得分。取两位小数，小数点后第三位四舍五入。

2.该项目技术标为暗标横向评审，暗标横向评审技术标不设目录，评审前系统自动对所有投标人的技术标及各评分点分别进行编号；投标企业制作的技术标部分不得出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标部分不得签章）等有关表述，否则该评分点作零分处理。

2.1 技术标暗标不设空白页。技术标投标文件封面不出现投标人、法定代表人签章内容，格式以系统设置为准。正文必须按招标文件要求的顺序进行排版；

2.2技术标暗标正文文字排版统一使用中文宋体字体，文字为白底黑色，图表采用黑白灰色（不得采用彩色）；文字部分不得插入任何图表（可以用“见附图x”或“见附表x”说明）。所有附图、附表必须依次附在各章对应评分点内容的文末，计算在页数要求内；

2.3 正文采用宋体四号常规字，字符间距设为标准值，行距为单倍行距，不勾选“如果定义了文档网格，则对齐到网格”；正文统一设为左对齐，章、节标题、及段落首行缩进2个汉字，段落前后不设空行；正文版面不加页眉、页脚、边框、下划线等标志，正文页码用小五号阿拉伯数字，居中。单位符号中有上下角标要求的，必须在相应位置做角标；

3、技术标暗标文件的格式、制作不符合上述要求的，每一分项扣0.2分。技术标实行暗标的，对技术标（暗标）部分不予澄清、说明或者补正。

4、暗标评审仅限评标环节。评标结束后，如出现质疑、投诉、举报等，经认定评标错误的，由评标委员会纠正错误或重新评分，此时不再受暗标评审约束，但在纠正错误或重新评分中发现投标企业技术标出现可能泄露投标人单位及个人信息的文字、图片、图表（技术标不得签章）等有关表述的，对应技术标评分点仍按零分处理。

5、如所有投标企业技术标都出现能反映企业信息等相关内容的，该项目流标。

4.商务标评审（60分）

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有投标人及其法定代表人签章。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求。 |
|  |  | 商务标签字盖章 | 按投标文件格式要求签章。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价。 |
| 2 | 响应性评审标准 | 服务期限 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 投标有效期 | 符合投标须知前附表规定。 |
|  |  | 投标报价评审 | 不得高于最高投标限价。 |
| 3 | 投标报价（60分） |  | - 1.评标基准价=所有入围第二阶段且通过商务标详细评审的有效投标人的最低报价；其得分为满分； 2.其它报价得分=评标基准价/投标报价*60分，小数点后保留二位小数，第三位四舍五入； 3.本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

商务标评审表注：

- 只有入围第二阶段且通过商务标详细评审的有效投标人才能参加评分。

- 本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

（3）评标办法中的评标基准价计算出来后，除数字计算错误外，其他情况均不再调整。

5．评标方法

5.1本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人3名，并标明排序，但投标报价低于其成本的除外。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

5.2根据评标委员会评审初步结论，项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在招标文件要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

6.评标委员会的职责

6.1评标委员会应当根据本评标办法，应进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

6.2评标委员会应加强对报价合理性审查。评标评审委员会认为拟推荐的中标候选人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，存在异常低价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，或评标委员会认定其存在履约及质量安全风险的，评标评审委员会应当将其作为无效投标处理。

7.评标程序

评标先做准备工作，再进行资格、技术标评审，然后进行商务标评审。

7.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

7.2推荐中标候选人

资信评审、技术标评审、商务标评审后，推荐中标候选人，并标明排序。

8.评审内容

8.1形式性评审标准：见商务标评审表。

8.2响应性评审标准：见商务标评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

8.3详细评审标准：见商务标评审表。

8.4评标委员会审查投标文件，看其是否有计算或表达上的错误，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。中标价原则上以调整或修正后的价格为准，调整或修正后的价格与投标报价相比，价格低的为中标价。投标人不接受的，其投标将被拒绝。

9.无效投标条款

9.1投标人存在下列情形的招标人将拒收投标文件:

(1) 未在投标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统不予接收，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作（投标企业接到远程解密指令后，须在规定时间内解密（以网上开评标系统解密倒计时为准）。因投标人自身原因导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，投标文件无效；因招标人或代理公司原因或网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密的，经代理公司申请后可延迟解密时间）。

9.2投标人有下列情形的，经评审后其投标作无效投标处理：

9.2.1商务标评审

(1)评标委员会依据《商务标评审表》进行形式性评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，做无效投标处理；

(2)商务标详细评审标准中有任何一项不能通过评审的，作无效投标处理。

9.3其他无效投标情况：

（1）评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

（2）调整或修正投标文件的投标报价，调整或修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被拒绝。

（3）第二章“投标人须知”第7.3项规定的任何一种情形的。

（4）投标人有串通投标、视为串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（5）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（6）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认；经公共资源交易监督部门核准的。

（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选投标的除外。

（8）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（9）投标文件中填报的拟任项目经理（建造师）与资格审查通过的项目经理（建造师）前后不一致的。

（10）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（11）投标人投标MAC地址一致。

（12）投标人单方面出现其他投标人材料。

（13）评标时查询投标文件制作机器码、文件创建标识码及造价软件加密锁号。若存在投标文件制作机器码或创建标识码或造价软件加密锁号信息与其他投标人雷同的，投标无效。

（14）投标人申请开具电子保函MAC地址一致。

（15）投标人联系人或联系电话相同的。

（16）法律、法规规定的其他情形。

10.投标文件的澄清和补正

10.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误”，其他评标办法请一并修改的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

10.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

10.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

10.4评委会修正错误的原则：

10.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当投标数量与招标数量不一致时，以招标数量为准；当分项报价清单、投标函的投标报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

10.4.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

10.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人在系统中确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

11.评分标准

11.1资信标评分标准：见资信标评审表。

11.2技术标评分标准：见技术标评审表。

11.3商务标评分标准：见商务标评审表。

12.评审结果

12.1除第二章“投标人须知”及其前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照总得分由高到低顺序推荐中标候选人。

12.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）否决投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）评标情况一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

13.其他

13.1投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

- 用户需求书

- 维保项目概况

滁宁城际铁路位于安徽省东部，江苏省西部。线路西起滁州市滁州站，途经滁州市市区、苏滁高新区、来安县、南京市浦口区，止于南京规划的新南京北站。线路全长约55.38km，设站17座，其中地下站3座，高架站14座，平均站间距3.43km，采用市域D型车，设计时速120Km/h（预留140Km/h）。设控制中心、车辆段各一处，牵引变电所两处，预留停车场一处，均在滁州境内。全线设站14座，高架站12座（预留4座），地下站2座。

滁宁城际（滁州段）（汊河、汊河新城、十二里半、车辆段、林楼、大王、苏处商务中心、控制中心、滁州政务中心、琅琊山、花博园、滁州高铁站）电（扶）梯设备有迅达、日立、蒂升3个品牌，共计142台,其中迅达40台（扶梯25台，直梯15台）、日立54台（扶梯32台，直梯22台）、蒂升48台（扶梯36台，直梯12台）。

本维保项目系对滁宁城际（滁州段）电（扶）梯及其附属设施设备部件的维保。目的是为保证运营安全、延长电（扶）梯设备的使用寿命、提高地铁的服务水平。维保工作内容是电（扶）梯设备的日常巡检、保养、维修，国家规定的年度特种设备检验、检测全部相关工作、设备改造及其它配合保障等工作。

- 维保模式

2.1维保操作方式

2.1.1本维保项目维保模式为项目委外，中标人应使电（扶）梯设备状态满足滁州市轨道交通运营有限公司服务需求。

2.1.2中标人成立滁州市轨道交通运营有限公司电（扶）梯维保项目部，组织专门的维保队伍，针对项目内的电（扶）梯设施进行定期巡检、维护保养、计划检修、故障处理、事故抢修、小型设备改造等，确保电（扶）梯设施运行安全、稳定、可靠。

2.1.3中标人安排维保人员驻站，以模拟工班模式运作，设有专人值班提供全天候24小时应急抢修服务，当滁州市轨道交通运营有限公司电（扶）梯设施及其附属设备时，中标人在接到报修信息后第一时间报备门梯工班，中标人必须在30分钟内携带工具、材料到达现场，进行有效的抢修工作，并在1小时内电话联系电门梯工班，报告故障处理进度。

2.1.4维保项目部设项目负责人1名、专（兼）职安全员1名常驻招标人提供的办公场所驻地办公，协助招标人从事电（扶）梯维保的管理协调工作。

2.1.5中标人驻滁州市轨道交通运营有限公司项目部人员应服从招标人相关部门中心专业及工班的管理，在合同规定条款内为招标人提供服务。

2.1.6中标人负责提供维修保养所需的全部工器具。

2.2维保服务期

2.2.1维保开始时间以招标人通知并完成进场开工报审手续为准，合同服务期为3年。每年初招标人对中标人的年度履约情况进行综合评价，年度评价合格的，继续履行合同；年度评价不合格的，服务期终止时间至当年的6月30日，同时双方协商办理终止合同。

2.2.2本项目计划合同期为3年，暂定为：2025年7月1日到2028年6月30日；

2.2.3中标人需在合同暂定开始时间前30日安维保项目部主要人员进场，熟悉现场设施设备情况，并完成相关准备工作。

2.3项目费用说明

本项目采用固定总价方式承包，不允许任何形式的违法分包和转包。其中合同价包含了上述维保范围内所有费用(包含相关加班和超工时补贴、非当班时间相关的培训、抢修而发生的工时或者其他工作需要发生的加班、投标人维保人员在招标人上岗技能鉴定费用),招标人不承担投标人报价以外的任何费用。

- 维保标准技术规范

3.1滁州市轨道交通运营有限公司维保相关规程：

3.1.1相关安全规则

3.1.1.1《外单位作业安全管理办法》

3.1.1.2《门梯安全规则》

3.1.1.3《机电故障应急处置程序》

3.1.1.4《施工检修管理规定》

3.1.2相关维修操作规程

3.1.2.1《门梯设备作业指导书》

3.1.2.2《门梯设备检修规程》

3.1.2.3《门梯设备操作规程》

3.2电（扶）梯供货厂家维修保养相关标准规范

3.2.1迅达、日立、蒂升电（扶）梯维修保养规范

3.3相关技术规范

3.3.1《电梯维修规范》GB/T18775-2009

3.3.2《电梯制造与安装安全规范第1部分：乘客电梯和载货电梯》GB/T7588.1-2020

3.3.3《电梯制造与安装安全规范第2部分：电梯部件的设计原则、计算和检验》GB/T7588.2-2020

3.3.3《自动扶梯与自动人行道的制造与安装安全规范》GB16899-2011

3.3.4《电梯维护保养规则》TSG-T5002-2017

3.3.5《地铁设计规范》GB50157—2013

3.3.6《地下铁道工程施工质量验收标准》GB/T50299-2018

3.3.7《中华人民共和国特种设备安全法》

3.3.8其他国家及相关部颁标准与规范

除非另有规定，本委外维保项目应按中国技术规范和标准设计及施工（检修）。工程施工（检修）的规范和标准包括以下内容但不限于此，如遇遗漏项目所需实施的工程规范，应征得招标人同意，补充规范以满足合同要求。原则上，没有国家标准、规范的，适用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，适用工程所在地地方标准、规范；国内没有相应标准、规范的，由招标人向承包商提出施工（检修）技术要求，承包商提出施工（检修）工艺，经招标人批准后执行。

- 服务要求与条件

4.1总体要求

中标人成立滁州市轨道交通运营有限公司电（扶）梯维保项目部，组织专门的维保队伍，针对项目内的电（扶）梯设施进行定期巡检、维护保养、计划检修、故障处理、事故抢修、小型设备改造等，确保电（扶）梯设施运行安全、稳定、可靠。严禁分包或转包。

4.2项目部配置要求

4.2.1项目部标准建设

4.2.1.1中标人需组建从事本维保项目的专门机构(项目部),配备满足维保需求的人力及生产资源。项目负责人、专（兼）职安全员等管理人员对维保工作提供技术支持，开展安全管控及项目日常管理。

4.2.1.2项目负责人对本维保工作全面负责，对维保的主体和项目部人员人身安全负责。

4.2.1.3中标人需建立项目部5项管理制度及岗位职责(安全生产管理制度、项目负责人岗位职责、安全员岗位职责、班组长岗位职责、巡检维护员岗位职责),并制作上墙。

4.2.1.4中标人根据维保内容设置必要的值守、巡检及维保班组(小组)。

4.2.1.5中标人相关项目部印章、检修试验合格章等需中标人单位提供授权证明。

4.2.1.6工器具、交通及办公场所配置

1)中标人按照设施设备维保需求配备日常生产工器具、机械、工程作业车辆等，以满足设施设备养护维修需求。

2)中标人应保证满足正常维修材料、工具及人员的运输。危险品(如油漆、汽油等)运输由中标人提供运输工具。

3)中标人维修生产过程所发生的一切生活费、交通费(如外服卡)、通信费用均由中标人承担，项目委外工作所需的工器具、办公用品、管理用具、劳保用品、安全防护用具、设备租赁、工作服(工作服的式样、标识需征得招标人同意)等所有费用均由中标人自行解决。

4)为适应滁州市轨道交通运营有限公司的标准化管理，招标人在滁州市轨道交通运营有限公司沿线或基地提供投标人委外项目部办公场所一间、备品备件库一间，中标人需在项目部办公区自行配备办公家具和办公设备，并承担其使用、修理等费用，中标人需在项目部备品备件库自行配备本项目所需的备品备件，并承担其使用、修理等费用，中标人应有调度人员24小时值班接报、协调处理电（扶）梯设施故障、应急抢险及其它工作；如需另外设置线路布点房，可与招标人协商。

5)中标人应按照招标人《委外工作管理办法》等相关的管理要求完成项目部建设工作，项目部建设必须达标。

6)中标人必须提供维保工器具、常备易损件、项目部办公家具及办公设备等资源配置一览表。为适应滁州市轨道交通运营有限公司的严格管理，确保完成维保项目，中标人应按招标人要求进行项目部建设，按实际需要配备必要的。中标人必须提供维保项目部办公家具及办公设备等资源包括办公桌，椅子，电脑，打印机但不限于此，根据现场招标人要求进行调整。

7)对于检修换下的废旧备件和材料，在检修结束后，中标人应及时派人回收到招标人规定的位置。未经招标人同意中标人不得擅自销毁、出售、改造废旧备件和材料。

4.2.2人员配置要求，总人数不低于11人

4.2.2.1项目负责人：

大专以上学历，掌握电扶梯相关专业知识；

至少具备2年以上相关项目管理经验；

年龄符合国家《劳动法》等相关法规要求，身体健康，工作责任心强，无不良纪录，必须持有政府部门颁发的特种设备作业证书（T证）及特种设备管理证书（A证），符合国家劳动法规定。

4.2.2.2维保工人：

维保工人按每10台自动扶梯不少于1人配备；

初中及以上学历，掌握电扶梯相关专业知识；

至少具备2年以上相关专业工作经验；

年龄符合国家《劳动法》等相关法规要求，身体健康，工作责任心强，无不良纪录，必须持有政府部门颁发的特种设备作业证书（T证），符合国家劳动法规定。

4.2.2.3专（兼）职安全员：

高中及以上学历，掌握电扶梯相关专业知识；

至少具备1年以上相关经验；

年龄符合国家《劳动法》等相关法规要求，身体健康，工作责任心强，无不良纪录。安全员须持有安全员C证

4.2.2.4中标人项目部人员需按照下表中人员数量和要求进行配备，具体要求如下表所示：

电（扶）梯项目部人员配置表

| 序号 | 岗位 | 人数 | 岗位要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部人员 |  |  |  |
| 1 | 项目负责人 | 1名 | 大专学历，掌握电扶梯相关专业知识；至少具备2年以上相关专业工作经验；年龄符合国家《劳动法》等相关法规要求，身体健康，工作责任心强，无不良纪录，必须持有政府部门颁发的特种设备作业证书（T证）及特种设备管理证书（A证），符合国家劳动法规定。 |
| 2 | 专（兼）职安全员 | 1人 | 年龄符合国家《劳动法》等相关法规要求，身体健康，工作责任心强，无不良纪录，符合国家劳动法规定。专业工龄1年以上，高中及以上学历，具有安全员证C证。具有较强的语言组织能力。 |
| 3 | 电扶梯专业维保人员 | 不低于10人 | 初中及以上学历，掌握电扶梯相关专业知识；至少具备2年以上相关专业工作经验；年龄符合国家《劳动法》等相关法规要求，身体健康，工作责任心强，无不良纪录，必须持有政府部门颁发的特种设备作业证书（T证），符合国家劳动法规定。 |
| 备注：1.项目部24小时轮班。 - 2.施工负责人证需满足日常生产需求。（施工负责证考证费用由中标人负责，取证人数不低于6人） - 3.总人数不低于11人。 - 4.专（兼）职安全员可由现场项目部其他人员担任。 |  |  |  |

*中标人签订合时须提供派驻项目负责人及维保人员近半年由中标单位缴存的社保清单记录。

4.2.2.5生产人员上岗技能鉴定

(1)项目进场三个月内，委外生产人员须通过运营公司上岗技能鉴定，鉴定合格后方可从事安全相关关键岗位作业。

(2)发生委外生产人员变更的，新进委外生产人员三个月内须通过上岗技能鉴定，鉴定不合格不得从事安全相关关键岗位作业。

(3)委外生产人员累计三次鉴定不合格，中标人应无条件立刻调换该人员，产生的费用由中标人自行承担。未按要求调换人员的，按缺员进行违约扣款。

(4)委外上岗人员鉴定费用以合同期内运营公司相关标准为准，该费用由中标人自行承担。

4.2.2.6其它相关要求

(1)实际进场的项目负责人、专（兼）职安全员应与投标文件约定人员相一致，且原则上项目负责人在项目进场1年内不予变更，专（兼）职安全员在项目进场半年内不予变更。若因客观条件确需变更的，应先变更后进场，且变更后的人员资格条件不低于投标文件中约定人员的资格条件。发生人员变更的，将按考核条款进行履约考核。

(2)项目全体人员经招标人面试合格后，在正式到岗工作前需接受招标人进行的相关专业知识、设施设备、施工管理及招标人相关管理制度的培训，经招标人考试合格后方能正式上岗，不合格人员由中标人调换。培训期间中标人人员工资等由中标人承担。

(3)项目部管理人员、巡检人员及维保人员班制、出勤工时需满足招标人要求。维保人员除参与检修外，还需承担项目部值班、应急保障及临时性配合等工作。

(4)项目部进场后，三个月内完成运营公司组织的施工负责人考试并取得施工负责人合格证，取证人员数量满足现场生产要求（不低于6本）。

(5)中标人应按合同要求配足生产检修人员(含特殊工种),保持维保人员的相对稳定，如果出现缺员缺证则按考核条款进行履约考核。

(6)项目部人员须保持稳定，中标人如更换维保人员，需提前10天向招标人报审，经招标人审核同意后方可更换人员。

(7)中标人必须为本项目维保人员签订正式劳动合同并向招标人报备，因中标人违规生产、违规用工造成劳动仲裁、诉讼等纠纷由中标人自行解决并承担相应的费用，对没有签订正式劳动合同的人员，中标人不得安排其进入招标人维保场所工作。

(8)中标人应严格执行劳动法相关要求，为维保员工办理社会保险，按规定支付加班费用等。

(9)中标人承担项目人员在维保生产作业中产生的办公、生活、培训、交通(如滁州市轨道交通运营有限公司外服卡)、服装及通信等费用。

(10)中标人人员出勤规定，项目部管理人员出勤按照标准工时执行，检修人员、巡检人员出勤按照综合工时执行，中标人的用工应按照《中华人民共和国劳动法》中相关要求执行。

(11)中标人须按《安全生产法》中的有关要求，对项目部人员开展安全生产教育与培训，特殊工种证人员必须按照国家有关规定接受安全培训，证件复审等，由此产生的费用由中标人承担。因投标人违反安全规定违规作业造成的人员伤亡由中标人自行解决并承当相应的费用。

(12)维修队伍应确保稳定，技术素质及技术人员搭配应满足生产需要及要求，因人员技术水平低，责任性差不符合招标人条件，招标人有权要求中标人更换人员。

(13)中标人维修人员按照招标人要求安排进场，开展工作并进行考核。

(14)中标人必须将所有人员的具体名单、人员履历表、技术职称、有效原始证件复印件、管理维修人员配置表等报招标人审查备案。

(15)中标人必须提供其项目组织架构图及岗位职责。

4.2.3设备(材料)配置要求

4.2.3.1中标人需自行解决满足本项目巡检、保养、检修、配合工作及应急保障工作的交通、通讯工具等。

4.2.3.2中标人需自行解决维保工作所需办公自动化设施、办公用品、管理用具、劳保用品、工作服及安全防护用具等。中标人应统一工作服样式，中标人工作服颜色、款式不可与招标人服装一致或相近，中标人须根据不同季节配置符合当季的工作服。

4.2.3.3中标人需为维保人员办理外服卡,费用由投标人承担。

4.2.3.4招标人提供的办公场所仅限于中标人办公及应急值班保障使用，不得用于项目部住宿生活。

4.2.3.5中标人需自行解决维保所需的合格检测试验设备、仪器仪表及相关工器具，计量器具需按招标人要求定期送检。各检测试验设备及工器具需在项目部或保障驻点集中存放。中标人配备的工器具应能满足所有维保维修工作需求，大型工器具可以根据需要进行租用。

- 维保工作量及内容

5.1维保对象、工作量

本项目维保对象为93台自动扶梯，49电梯设备及其附属设施设备部件，相关检修规程以招标人最新版本为准。如无特别说明，同一项目的高级修程包含所有低级修程的内容。具体工作量清单如下：

表3-1-1   迅达、日立、蒂升设备数量汇总表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 注册代码 | 安装位置 | 内部编号 | 提升高度/米 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857625 | 汊河站 | FT10 | 7.30m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857634 | 汊河站 | FT11 | 7.30m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857536 | 汊河站 | FT1 | 7.86m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220821425 | 汊河站 | FT2 | 7.85m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857597 | 汊河站 | FT3 | 7.86m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857572 | 汊河站 | FT4 | 7.86m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857520 | 汊河站 | FT5 | 7.86m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857511 | 汊河站 | FT6 | 7.86m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857643 | 汊河站 | FT7 | 7.04m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242121 | 汊河站 | DT2 | 7.85m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242123 | 汊河站 | DT3 | 7.09m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242120 | 汊河站 | DT1 | 7.88m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242124 | 汊河站 | DT4 | 9m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857545 | 汊河新城站 | FT1 | 6.87m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857588 | 汊河新城站 | FT2 | 6.87m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857554 | 汊河新城站 | FT3 | 6.88m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857619 | 汊河新城站 | FT4 | 6.88m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857563 | 汊河新城站 | FT5 | 6.87m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857600 | 汊河新城站 | FT6 | 6.89m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857483 | 汊河新城站 | FT7 | 7.66m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857502 | 汊河新城站 | FT10 | 8.50m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220857499 | 汊河新城站 | FT11 | 8.50m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242127 | 汊河新城站 | DT3 | 7.13m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242128 | 汊河新城站 | DT4 | 8.57m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242126 | 汊河新城站 | DT2 | 6.85m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242125 | 汊河新城站 | DT1 | 6.85m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220878136 | 十二里半站 | FT1 | 7.79m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220878127 | 十二里半站 | FT2 | 7.79m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220878109 | 十二里半站 | FT3 | 7.78m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220878080 | 十二里半站 | FT4 | 7.80m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220878099 | 十二里半站 | FT5 | 7.78m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220878118 | 十二里半站 | FT6 | 7.78m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101009120220878142 | 十二里半站 | FT7 | 6.3m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242119 | 十二里半站 | DT1 | 7.85m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242878 | 十二里半站 | DT2 | 7.85m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912202242122 | 十二里半站 | DT4 | 6.3m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 311010091202242129 | 车辆段 | DT4 | 28m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912022421232 | 车辆段 | DT3 | 28m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912022421230 | 车辆段 | DT2 | 27.3m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 3110100912022421231 | 车辆段 | DT1 | 32.7m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220027609 | 林楼站 | FT1 | 8.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220027618 | 林楼站 | FT2 | 8.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220027627 | 林楼站 | FT3 | 8.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220027636 | 林楼站 | FT4 | 8.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220027645 | 林楼站 | FT5 | 8.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220027651 | 林楼站 | FT6 | 8.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220031062 | 林楼站 | FT7 | 6.95m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220031071 | 林楼站 | FT8 | 6.95m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220026967 | 林楼站 | FT9 | 6.95m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220026958 | 林楼站 | FT10 | 6.95m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220029744 | 林楼站 | FT11 | 6.95m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220029753 | 林楼站 | FT12 | 6.95m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 31101005520220585707 | 林楼站 | DT3 | 6.95m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 31101005520220585679 | 林楼站 | DT2 | 8.705m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 31101005520220585694 | 林楼站 | DT4 | 6.95m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 31101005520220585688 | 林楼站 | DT1 | 8.705m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 33101005520220023923 | 大王郢站 | FT1 | 6.85m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 33101005520220023932 | 大王郢站 | FT2 | 6.85m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 33101005520220023941 | 大王郢站 | FT3 | 6.85m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 33101005520220023895 | 大王郢站 | FT4 | 6.85m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220023905 | 大王郢站 | FT5 | 6.85m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220023914 | 大王郢站 | FT6 | 6.85m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220026513 | 大王郢站 | FT7 | 7.65m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220026522 | 大王郢站 | FT8 | 7.65m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220031802 | 大王郢站 | FT9 | 7.65m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 31101005520220585633 | 大王郢站 | DT1 | 6.85m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 31101005520220585642 | 大王郢站 | DT2 | 6.85m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 31101005520220585651 | 大王郢站 | DT3 | 7.65m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 31101005520220585660 | 大王郢站 | DT4 | 7.65m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220022803 | 苏滁商务中心站 | FT1 | 7.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220022812 | 苏滁商务中心站 | FT2 | 7.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220022579 | 苏滁商务中心站 | FT3 | 7.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220022560 | 苏滁商务中心站 | FT4 | 7.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220023094 | 苏滁商务中心站 | FT5 | 7.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220023107 | 苏滁商务中心站 | FT6 | 7.70m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220022456 | 苏滁商务中心站 | FT7 | 7.65m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220022462 | 苏滁商务中心站 | FT8 | 7.65m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220022588 | 苏滁商务中心站 | FT9 | 7.76m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220019625 | 苏滁商务中心站 | FT10 | 7.76m |
|  | 自动扶梯 | 9000 | 33101005520220022597 | 苏滁商务中心站 | FT11 | 7.76m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 31101005520220577444 | 苏滁商务中心站 | DT3 | 7.65m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 31101005520220585627 | 苏滁商务中心站 | DT2 | 7.7m |
|  | 垂直电梯 | 5500AP | 31101005520220585618 | 苏滁商务中心站 | DT1 | 7.7m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1350-CO180 | 31101005520220386231 | 控制中心主楼 | DT1 | 86.5m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1350-CO180 | 31101005520220386381 | 控制中心主楼 | DT2 | 86.5m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1350-CO180 | 31101005520220386400 | 控制中心主楼 | DT3 | 96.2m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1350-CO180 | 31101005520220386428 | 控制中心主楼 | DT4 | 86.5m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1350-CO150 | 33101005520220166631 | 控制中心主楼 | DT5 | 96.2m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1350-CO150 | 33101005520220166640 | 控制中心主楼 | DT6 | 86.5m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1350-CO150 | 33101005520220166622 | 控制中心主楼 | DT7 | 86.5m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1050-CO105 | 33101005520220386348 | 控制中心主楼 | DT8 | 96.2m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1050-CO105 | 33101005520220386446 | 控制中心裙楼 | DT10 | 19m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1350-CO150 | 33101005520220386320 | 控制中心裙楼 | DT9 | 19m |
|  | 垂直电梯 | MCA-1050-CO105 | 33101005520220386366 | 控制中心裙楼 | DT11 | 28.7m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202274 | 高铁站 | FT1 | 7.3m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202275 | 高铁站 | FT2 | 7.1m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202259 | 高铁站 | FT3 | 7.3m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202263 | 高铁站 | FT4 | 7.1m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202252 | 高铁站 | FT5 | 7.66m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202244 | 高铁站 | FT6 | 7.66m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202245 | 高铁站 | FT7 | 7.66m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202254 | 高铁站 | FT8 | 7.66m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202243 | 高铁站 | FT9 | 7.66m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202253 | 高铁站 | FT10 | 7.66m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YERP | 高铁站 | DT1 | 7.66m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YERW | 高铁站 | DT2 | 7.66m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YES5 | 高铁站 | DT3 | 6.625m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YESE | 高铁站 | DT4 | 6.67m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202201990 | 花博园 | FT1 | 10.21m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202201985 | 花博园 | FT2 | 10.21m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202201992 | 花博园 | FT3 | 10.21m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202201993 | 花博园 | FT4 | 10.21m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202201998 | 花博园 | FT5 | 10.21m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202201999 | 花博园 | FT6 | 10.21m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YESP | 花博园 | DT1 | 10.21m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YESZ | 花博园 | DT2 | 10.21m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202015 | 琅琊山 | FT1 | 7.06m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202016 | 琅琊山 | FT2 | 7.14m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202020 | 琅琊山 | FT3 | 7.14m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202201308 | 琅琊山 | FT4 | 10.50m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202183 | 琅琊山 | FT5 | 10.50m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202184 | 琅琊山 | FT6 | 10.50m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202317 | 琅琊山 | FT7 | 10.50m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202314 | 琅琊山 | FT8 | 10.50m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202318 | 琅琊山 | FT9 | 10.50m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YETR | 琅琊山 | DT1 | 7.1m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YEU0 | 琅琊山 | DT2 | 10.5m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220URKT | 琅琊山 | DT3 | 10.5m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202153 | 滁州政务中心 | FT1 | 7.06m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202160 | 滁州政务中心 | FT2 | 7.04m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202156 | 滁州政务中心 | FT3 | 7.04m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202334 | 滁州政务中心 | FT4 | 9.75m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202326 | 滁州政务中心 | FT5 | 9.75m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202365 | 滁州政务中心 | FT6 | 9.90m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202366 | 滁州政务中心 | FT7 | 9.90m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202134 | 滁州政务中心 | FT8 | 9.90m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202170 | 滁州政务中心 | FT9 | 9.90m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202195 | 滁州政务中心 | FT10 | 9.75m |
|  | 自动扶梯 | FT732 | 331010096202202193 | 滁州政务中心 | FT11 | 7.30m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YETF | 滁州政务中心 | DT1 | 7.1m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YEU9 | 滁州政务中心 | DT2 | 9.75m |
|  | 垂直电梯 | meta200 MRL | 31101009620220YEUK | 滁州政务中心 | DT3 | 9.75m |

注：1、本项目计价方式均采用固定总价方式。迅达、日立、蒂升电（扶）梯设备及附属设施均在此项目维保范围内，以上清单包括但不限于此(包括合同执行期间项目改造后加的设备),仅供投标人了解现场设备设施种类及概况。

2、所有设备均包含其附属设备设施。

3、包括但不限于以上设备。

4、本技术需求书部分由滁州市轨道交通运营有限公司负责解释。

5.2维保内容

5.2.1定期巡检

按招标人规定的设备巡检周期每周对合同范围内的设备进行巡回检查(参数、故障表象),及时发现设备的故障，使其得到及时维修(或调整),而恢复正常工作状态。

5.2.2计划维修

5.2.2.1中标人每年应根据招标人编制的自动扶梯、电梯年度检修计划按月分解编制月度检修计划，并按电扶梯制造厂家提供的设备维保规程、滁州市轨道交通运营有限公司的《门梯设备检修规程》和国家或行业有关电气规范中的要求和规定对电（扶）梯设备及其附属设施设备部件进行巡检、调整、检查、润滑、清洁等保养工作，每15天至少进行一次保养，周期不得低于上述相关规定的要求。内容包括部件检查、调整、清洁及润滑。每半年对全线每一台电扶梯设备及其附属设施设备部件工器具进行一次全面检查，保证功能正常无安全隐患。每年对全线每一台电扶梯设备及其附属设施设备部件工器具进行一次全面检修，彻底清洁设备本身，更换老化、腐蚀、损耗的不合格部件，并提供详细检查报告，如遗漏一次保养均按相关规定进行考核、扣款，按次累计。

5.2.2.2检修计划须经门梯专业审核，招标人相关部门批准后方可实施。

5.2.2.3委外维保单位应严格按检修计划执行，如遇特殊情况需调整计划的，须提前通知招标人并办理计划变更手续。

5.2.2.4计划检修原则上可在白天非客流高峰时段进行，如遇车站有活动或其他情况时，应服从车站站务人员安排。

5.2.2.5特殊保养要求，中标人每年至少安排一次专业保洁公司人员负责观光电梯内壁玻璃井道及轿厢玻璃的清洁，以达到玻璃内壁表面无浮灰，无污渍、光亮透明的效果。

5.2.3临时性维修

由滁州市轨道交通运营有限公司门梯专业根据设备运行情况，临时增加的检修维护工作或在工作时发现的设备问题整改以及环境整治(包括抽水，扫水工作)等，由中标人结合实际情况，按机电中心要求安排计划进行及时处理和修复，重要故障修复完成后须提交书面分析报告备案。

5.2.4设备报停及启用

中标人负责并配合完成各项报停工作及设备重新启用工作。

5.2.5应急保障

5.2.5.1中标人设有专人值班提供全天候24小时应急抢修服务，当滁州市轨道交通运营有限公司电（扶）梯设备发生故障时，中标人在接到报修信息后必须在30分钟内携带工具、材料到达现场，进行有效的抢修工作，并在1小时内电话联系电扶梯工班，报告故障处理进度。

5.2.5.2原则上须在接报时起24小时内修复故障设备；如不能及时修复应在接报当天内报告车站站务及门梯工班，说明情况及修复计划，确定修复时间节点，并按运营公司要求采取应急措施，尽量避免或降低对车站运营的影响。

5.2.5.3当出现自动扶梯夹人故障、电梯困人故障情况时，投标人应在30分钟内赶到现场，尽快将受困、受伤乘客安全放出，事后在24小时内须提报书面故障处理分析报告，并杜绝同样原因导致的夹人、困人事件再次发生。

5.2.5.4因各种原因导致自动扶梯底坑、电梯底坑积水时，中标人应及时协助招标人进行应急抽排积水作业，以保障设备安全及尽量维持设备正常运转。

5.2.6配合故障抢修及其他配合工作

配合滁州市轨道交通运营有限公司内部其他专业及外部施工单位进行计划性检修、抢修、工程施工、新线建设，以及滁州市轨道交通运营有限公司大型活动的保障配合工作、运营公司应急预案演练工作和防汛、防寒等。配合扶梯底坑渗漏水封堵以及扶梯的抽水，电梯井道底坑渗漏水封堵以及电梯的抽水，防汛期间的保障含驻站巡检等，防寒期间的保障含驻站巡检、配合中心进行扫雪等。

- 维保技术要求

6.1工作内容及要求

6.1.1维保质量标准

6.1.1.1月度全部应运行自动扶梯、电梯运转率要求达到99.9%,即一个月内应运行自动扶梯、电梯每日应运行时间之和乘以当月天数，再减去当月全部扶梯故障停梯时间之和得到的一个月内应运行自动扶梯实际运行时间，最后与应运行时间之比乘以100%,得到的数值应大于99.9%;

6.1.1.2每月因设备本身问题引起的故障台次应低于设备总台数的10%。

6.1.1.3月度平均故障修复时间(MTTR)应小于等于2小时。因外部原因导致的长时间故障不在此列。所有故障需在每天下午3点30分前回复工班故障维修情况。

6.1.1.4每百台检验不合格项数不大于：5项/百台(设备本体问题不包含外部结构装修相关项)。

6.1.1.5按时维保率不小于：100 %。

6.1.2计划检修

6.1.2.1中标人每年应根据招标人编制的自动扶梯、电梯年度检修计划按月分解编制月度检修计划，并按电扶梯制造厂家提供的设备维保规程、滁州市轨道交通运营有限公司的《门梯设备检修规程》和国家或行业有关电气规范中的要求和规定对电（扶）梯设备及其附属设施设备部件进行巡检、调整、检查、润滑、清洁等保养工作，每15天至少进行一次保养，周期不得低于上述相关规定的要求。内容包括部件检查、调整、清洁及润滑。每半年对全线每一台电扶梯设备及其附属设施设备部件工器具进行一次全面检查，保证功能正常无安全隐患。每年对全线每一台电扶梯设备及其附属设施设备部件工器具进行一次全面检修，彻底清洁设备本身，更换老化、腐蚀、损耗的不合格部件，并提供详细检查报告，如进漏一次保养均安相关规定进行考核、扣款，按次累计。

6.1.2.2检修计划须经门梯专业审核，招标人相关部门批准后方可实施。

6.1.2.3中标人应严格按计划执行，如遇特殊情况需调整计划的，须提前通知招标人并办理计划变更手续。

6.1.2.4计划检修原则上可在白天非客流高峰时段进行，如遇车站有活动或其他情况时，应服从车站站务人员安排。

6.1.3临修：由滁州市轨道交通运营有限公司门梯专业根据设备运行情况，临时增加的检修维护工作或在工作时发现的设备问题整改以及环境整治(包括抽水工作)等，由中标人结合实际情况，按机电中心要求安排计划进行及时处理和修复，重要故障修复完成后须提交书面分析报告备案。

6.1.4故障处理

6.1.4.1中标人设有专人值班提供全天候24小时应急抢修服务，当滁州市轨道交通运营有限公司电（扶）梯设备发生故障时，投标人在接到报修信息后必须在30分钟内携带工具、材料到达现场，进行有效的抢修工作，并在1小时内电话联系电扶梯工班，报告故障处理进度。当出现自动扶梯夹人、电梯困人故障情况时，投标人应在30分钟内赶到现场，尽快将受困乘客安全放出，事后在24小时内须提报书面故障处理分析报告，并杜绝同样原因导致的夹人事件再次发生。

6.1.4.2原则上须在接报时起24小时内修复故障设备；如不能及时修复应在接报当天内报告车站站务及门梯工班，说明情况及修复计划，确定修复时间节点，并按运营公司要求采取应急措施，尽量避免或降低对车站运营的影响。

6.1.4.3因各种原因导致自动扶梯底坑、电梯底坑积水时，中标人应及时协助招标人进行应急抽排积水作业，以保障设备安全及尽量维持设备正常运转。

6.1.5配合工作：配合滁州市轨道交通运营有限公司内部其他专业及外部施工单位进行计划性检修、抢修、工程施工、新线建设，以及滁州市轨道交通运营有限公司大型活动的保障配合工作和运营公司应急预案演练工作等。

6.1.6中标人应在招标人规定时间内上报每次保养或者处理故障后中标人列出维修保养项目记录单(包括维修工作人员到达维修现场的时间及维修工作人员的返回时间),由双方有关人员认定后签字，各持一份备案、归档。中标人应每月总结本月工作，对存在的问题提出整改计划并落实在次月及后续的维保工作中。

6.1.7合同报价已包含了上述维保范围内所有费用(包含相关加班和超工时补贴),招标人不承担中标人报价以外的任何费用。

6.1.8中标人配合招标人办理需要报停扶梯的报停手续及后续恢复使用手续；报停期间的电（扶）梯，投标人暂停其维保工作，招标人不支付报停期间的维保费用。

6.1.9缺陷整改工作

6.1.9.1因设计遗漏或不合理的缺陷修理、整改以及因设备运行要求所需进行必要的修改、功能完善等。

6.1.9.2招标人要求和政府条例修改的所引致的修理、翻新、更改、加装工程，中标人应提前或尽快出方案及报价，双方达成协议在规定的时间内完成。

6.1.9.3设备因灾害导致的损坏，一般由中标人负责尽快修理恢复电（扶）梯正常使用，招标人承担维修所需备件费用，但不再给付额外的维修费；如设备因灾害导致发生重大损坏、中大修，单项维修费用超过10万元的(含材料和备件),中标人可与招标人协商处理。

6.1.9.4自动扶梯梯级因卡夹异物损坏的，双方代表应同时到场，采集并保存图像证据，根据现场实际情况，由责任方承担损失，找不到责任方的由招标人承担。

6.1.10中标人按照滁州市轨道交通运营有限公司委外管理的相关制度和要求，做好生产、安全、统计、计划等记录、台帐及报表。每次保养或者急修后中标人列出维修保养项目单，由双方有关人员认定后签字，各持一份备案、归档。项目组每月召开维保例会，总结本月工作，对存在的问题提出整改计划并落实在次月及后续的维保工作中。

6.1.11监督检验与定期检验

6.1.11.1中标人负责按期向承担电梯定期检验任务的检验机构提出定期检验申请，并做好相关的全部准备配合工作，确保电梯设备符合规范要求。

6.1.11.2监督检验与定期检验及停用1年以上设备重新启用前的检验、检测费用由中标人承担，因中标人原因导致首次检验不合格，发生二次或者多次检验的，因此发生的检验、检测费用及由此造成的招标人损失由中标人承担。

6.1.11.3电梯限速器效验费用、载荷试验所用砝码的租赁费用由中标人承担。电梯限速器效验、垂直电梯及自动扶梯载荷试验的所有工作(含砝码运输和搬运)由中标人承担。

6.1.12中标人负责每年对维护保养的电梯按规定进行自行检测，并出具相关报告。

6.1.13最终验收、维修保养工作交接

6.1.13.1中标人须配合招标人做好设备供货合同的最终验收及维保交接工作，质保到期前中标人负责与原质保厂家一同对到期电（扶）梯进行全面检查及做好现场记录，并配合招标人督促原质保厂家全面修复不良部件，保证交接时设备完好，运行状态良好，后续维保期内发现的原质保问题皆由中标人承担。

6.1.14中标人根据招标人要求，对特定设备维保周期进行调整，维保费用根据维保台次和变化次数进行核算。

6.1.15中标人负责电（扶）梯安全使用须知、特种设备使用标志、96333标识牌、急停标识、乘坐须知（直梯内的标识需提供配套的亚克力板以做防护）等所有外部机构单位要求张贴的标识标贴的维护更新。

6.1.16按照《特种设备安全技术规范TSG T7008-2023电梯自行检测规则》文件要求的检测，如在合同期内发生的，由中标人委托有检测资质的第三方实施，相关费用由中标人承担。

6.2维保技术要求

6.2.1电（扶）梯检修规程

- 周巡检项目(内容)和要求见表D-1。

表D-1-周巡检项目(内容)和要求

| - 站点名称： |  |  |  | 巡检日期： |  |  |  | 到达时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 巡检班组： |  |  |  | 人 员： |  |  |  | 离开时间： |  |  |
| - 巡检工作以巡视为主，发现问题及时处理并做好记录。工作内容如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 电梯内容 |  |  |  | 巡检情况 | - 序号 | 自动扶梯内容 |  | 巡检情况 |  |
| - 1. | 询问车站电梯在近阶段的运行状况 |  |  |  |  | - 1. | 询问车站扶梯在近阶段的运行状况 |  |  |  |
| - 2. | 确认基站锁匙开关、受控层开关是否完好。 |  |  |  |  | - 2. | 装饰板接口有缝隙或凸台装饰板是否清洁 |  |  |  |
| - 3. | 内外楼层显示是否正确 |  |  |  |  | - 3. | 梯级是否破损，是否清洁 |  |  |  |
| - 4. | 内外选层按钮工作是否可靠 |  |  |  |  | - 4. | 梳齿板有无断齿，是否清洁 |  |  |  |
| - 5. | 确认厅门套、 厅门地坎、 轿门地坎是否完好，是否清洁 |  |  |  |  | - 5. | 警示标志位置是否正确，文字是否清晰，报修牌，检验合格证，使用安全提示。 |  |  |  |
| - 6. | 确认平层是否准确 |  |  |  |  | - 6. | 机房盖板是否缺失是否摆放平整 |  |  |  |
| - 7. | 确认厅门、轿门是否完好，开关门是否畅顺，有无异响。 |  |  |  |  | - 7. | 梯级扶手带周边槽缝有无卡夹杂物，有无开裂发热 |  |  |  |
| - 8. | 确认轿门防夹装置功能是否健全。 |  |  |  |  | - 8. | 扶手带与梯级运行是否同步 |  |  |  |
| - 9. | 确认轿厢运行中是否畅顺，轿厢在启动、运行、停止时有异常噪声、振动和碰撞。 |  |  |  |  | - 9. | 梯级运行是否平稳，运行时梳齿板与梯级之间无碰擦、梯级与梯级无碰擦、梯级与裙板无碰擦 |  |  |  |
| - 10. | 确认轿箱照明完好 |  |  |  |  | - 10. | 毛刷有无破损缺失，是否清洁 |  |  |  |
| - 11. | 确认轿厢通风系统完好。 |  |  |  |  | - 11. | 运行中有异味或异响；运行指示灯指示是否正确 |  |  |  |
| - 12. | 确认报站钟或语音清晰正确 |  |  |  |  | - 12. | 语音播报是否正常 |  |  |  |
| - 13. | 确认警示标识标志是否清晰完好。 |  |  |  |  | - 13. | 乘客探测装置是否工作正常 |  |  |  |
| - 到达时梯况 |  |  |  |  |  | - 离开时梯况 |  |  |  |  |
| - 巡检问题详细描述 |  |  | - （具体至每台梯、每个问题） |  |  |  |  |  |  |  |

D-2-维保项目(内容)和要求见表D-2。

表D-2-维保项目项目(内容)和要求

| 序号 | 周期 | 设备名称 | 检修内容 | 检修标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15天 | 曳引式电梯 | 目测机房、滑轮间出入口门、窗、锁外观；测试应急照明功能。 | 外观完好，功能正常。 |  |
|  |  |  | 检查手动紧急操作装置位置，按动手动紧急操作装置，安全回路指示灯能否正常点亮。 | 位置正确，指示灯正常点亮。 |  |
|  |  |  | 检查曳引机运行状态。 | 无异常振动和异常声响，与承重梁连接牢固可靠。 |  |
|  |  |  | 检查制动器、限速器各销轴部位外观及润滑情况。 | 外观清洁无污渍,润滑良好。润滑油不足时，用油枪加注二硫化钼润滑油至各销轴部位。 |  |
|  |  |  | 检查抱闸制动器运行状态。 | 松闸时，闸瓦应同时离开制动轮的工作表面，不得有局部摩擦。 |  |
|  |  |  | 检查制动力自监测系统状态。 | 有数据记录。 |  |
|  |  |  | 检查编码器状态。 | 外观清洁，安装牢固，各连接线连接应牢固、可靠。 |  |
|  |  |  | 观察电梯在检修速度运行下，限速器工作状态；人为使限速器动作，限速器电气开关状态。 | 限速器转动灵活；限速器电气开关正常动作。 |  |
|  |  |  | 用毛刷清理轿顶，在轿顶用手轻轻摇晃防护栏，观察防护栏安装状态。 | 轿顶清洁，防护栏牢固可靠。 |  |
|  |  |  | 轿顶检修开关在检修位置时，按控制盘方向键，观察电梯运行情况。 | 电梯正常运行。 |  |
|  |  |  | 在轿顶用检修速度运行电梯时，按下急停开关，观察轿厢运行情况。 | 轿厢停止运行。 |  |
|  |  |  | 检查导靴上油杯状态。 | 吸油毛毡齐全，油量至油杯刻度线中位处，油杯无泄漏。 |  |
|  |  |  | 检查井道对重块及其压板。 | 对重块无松动，压板紧固。 |  |
|  |  |  | 打开并检查井道照明。 | 照明灯具无损坏。 |  |
|  |  |  | 打开轿厢照明、风扇开关，观察其状态。 | 设备工作正常。 |  |
|  |  |  | 在机房内关闭轿厢照明开关，检查应急照明设备状态。 | 应急照明设备工作正常。 |  |
|  |  |  | 检查层门和轿门旁路装置工作状态。 | 工作正常。 |  |
|  |  |  | 检查紧急电动运行状态。 | 工作正常。 |  |
|  |  |  | 二个维保人员用轿内报警装置、对讲系统相互通话验证轿内报警装置、对讲系统功能。 | 功能正常。 |  |
|  |  |  | 观察轿内显示、指令按钮；在轿厢内，按下所有楼层指令，电梯运行时，观察电梯停靠、轿内显示情况。 | 显示屏完好，楼层指示正确； 指令按钮齐全有效。 |  |
|  |  |  | 按一下电梯关门开关，使电梯自动关门，用工具轻轻碰撞安全触板，使安全触板开关动作，观察电梯门是否重开，验证安全触板功能； 用同样的方法，用工具遮挡光幕、光电观察电梯门是否重开，验证光幕、光电功能。 | 功能正常有效。 |  |
|  |  |  | 用毛刷清理轿门门锁电气触点灰尘，必要时可用细锉（或细砂纸）轻轻地锉轿门门锁电气触点；在检修状态下，按住关门按钮，使电梯门关到位，观察电气触点状态；观察接线情况。 | 门锁电器触点接触良好，接线可靠； |  |
|  |  |  | 电梯在正常情况下，按一下关门或开门按钮，观察电梯轿门运行情况。 | 轿门开启和关闭正常。 |  |
|  |  |  | 使电梯上下正常运行，停靠每层站，测量平层精度。 | 平层准确度为±10mm,平层保持精度为±20mm。 | 使用钢直尺测量层门地坎与轿门门坎上凸或者下凹距离 |
|  |  |  | 各层站进行召唤，观察电梯停靠及层站显示情况。 | 层站召唤、显示完好且有效。 |  |
|  |  |  | 用毛刷或工具清理层门地坎内的灰尘和异物，观察地坎及层门开、关情况。 | 层门开、关无卡阻现象，地坎无变形。 |  |
|  |  |  | 将轿厢运行至开锁区域外，打开层门，观察每层层门关闭情况及防止重块坠落措施情况。 | 正常有效。 |  |
|  |  |  | 用钥匙操作手动开锁装置，在每个层门处验证层门门锁功能。 | 层门门锁能自动复位。 |  |
|  |  |  | 用毛刷清理层门门锁电气触点灰尘，必要时可用细锉轻轻地清理层门门锁电气触点，观察触点接触情况及接线情况 | 层门门锁电气触点接触良好，接线可靠。 |  |
|  |  |  | 测量层门锁紧元件啮合长度。 | 长度不小于7mm。 | 使用钢直尺测量 |
|  |  |  | 使电梯以检修速度运行，打开层门，观察电梯运行状态。 | 电梯停止运行。 |  |
|  |  |  | 清理底坑。 | 底坑环境清洁，无渗水、积水。 |  |
|  |  |  | 验证底坑照明。 | 工作正常。 |  |
|  |  |  | 使电梯以检修速度向上运行，操作底坑急停开关，观察电梯运行状态。 | 电梯停止运行。 |  |
| 2 | 季 |  | 把电梯轿厢停靠在最高层站，拆卸一边制动臂，清理制动衬和制动，必要时可用细砂纸打磨制动衬，然后装好制动臂并调整间隙；同样方法清理另一边的制动衬。 | 磨损量不超过制造单位要求,制动衬厚度不小于4mm。 |  |
|  |  |  | 电梯以正常速度运行，观察位置脉冲发生器及其接线情况。 | 无异常，接线牢固、可靠 |  |
|  |  |  | 清理选层器上灰尘，观察选层器功能及接线情况。 | 动作正常，接线牢固、可靠。 |  |
|  |  |  | 观察曳引轮槽磨损情况；观察曳引钢丝绳外观，必要时可用煤油清洗曳引钢丝绳；用扳手调整绳头螺栓，调节曳引钢丝绳张力。 | 曳引轮槽磨损均匀，曳引钢丝绳不与轮槽底相摩擦；曳引钢丝绳外观清洁、干净，张力均匀。 |  |
|  |  |  | 观察限速器轮槽、限速器钢丝绳外观，必要时可用煤油清洗限速器轮槽、限速器钢丝绳。 | 外观清洁，无油腻。 |  |
|  |  |  | 观察靴衬、滚轮外观，必要时可拆下靴衬用煤油清洗；测量靴衬、滚轮磨损量，观察轿厢前后晃动情况，必要时可更换靴衬或滚轮。 | 外观清洁，经调整后轿厢前后晃动不大。 |  |
|  |  |  | 电梯以正常速度运行，观察电梯关门过程应正常；电梯以检修状态下，观察轿门关闭的电气安全装置工作情况，观察电气触点接触状态。 | 电梯关门过程正常；电气安全装置工作正常，电气触点接触良好。 |  |
|  |  |  | 清理层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带上的灰尘；查看层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带位置，必要时调整位置保证层门、轿门开、关正常。 | 外观清洁，位置正确，层门、轿门开、关正常。 |  |
|  |  |  | 查看层门门导靴，对磨损量较大影响门运行的必须更换层门门导靴。 | 层门运行正常。 |  |
|  |  |  | 测试/检查消防开关功能。 | 工作正常，功能有效 |  |
|  |  |  | 将限位开关、极限开关短接，以检修速度下降空载轿厢，将缓冲器压缩，检查电气安全装置动作；查看油量及柱塞外观。 | 电气安全装置动作有效、油量适宜，柱塞不锈蚀。 |  |
|  |  |  | 检查限速器张紧轮装置位置；观察电气安全装置工作状态。 | 限速器张紧轮位置合理，电气安全装置工作正常。 |  |
| 3 | 半年 |  | 关闭电梯电源，用扳手试证电动机与减速机联轴器螺栓。 | 螺栓无松动。 | 使用塞尺测量 |
|  |  |  | 电梯以正常速度上下运行，观察曳引轮、导向轮轴承部工作状态。 | 无异响、振动，润滑良好。 |  |
|  |  |  | 检查曳引轮槽的工作表面状态，检查钢丝绳卧入曳引轮槽内的深度，以衡量每根钢绳的受力，把直尺沿轴向紧贴曳引轮外圆面，然后测量槽内钢丝绳顶点至直尺距离，超过1.5mm时，应就地重新车削或更换轮缘。检查曳引轮槽内钢丝绳是否落底并产生打滑现象，测量绳槽共同磨损至钢丝绳与槽底的间隙距离，减缩至1㎜时，轮槽需重新车削。绳槽在切口下面的轮缘厚度，大于相应钢丝绳直径。 | 曳引轮槽工作表面平滑；钢丝绳卧入曳引轮槽内的深度一致，每根钢绳受力均匀；槽内钢丝绳顶点至直尺距离为应小于1.5mm，未落底，未产生打滑现象，绳槽共同磨损至钢丝绳与槽底的间隙距离应大于1mm，绳槽在切口下面的轮缘厚度大于相应钢丝绳直径。 |  |
|  |  |  | 在电梯正常上下运行时，检查制动器上检测开关工作情况。 | 工作正常，动作可靠。 |  |
|  |  |  | 检查控制柜内各接线端子。 | 接线紧固、整齐，线号齐全清晰。 |  |
|  |  |  | 检查电梯运行时控制柜各仪表显示情况。 | 显示正确。 |  |
|  |  |  | 检查限速器钢丝绳磨损量、断丝数。 | 磨损量不超过公称直径的10%，断丝在任何一个拧距内，平均每股断丝数不得超过2根，断丝数之和不超过12。 |  |
|  |  |  | 检查井道、对重、轿顶各反绳轮的润滑装置及轴承。 | 润滑装置完整良好，并注满钙基润滑脂，每年清洗更换一次；轴承无异响，无振动。 |  |
|  |  |  | 检查曳引绳、补偿绳磨损量、断丝数。 | 磨损量不超过公称直径的10%，断丝在任何一个拧距内，平均每股断丝数不得超过2根，断丝数之和不超过16。 |  |
|  |  |  | 检查曳引绳绳头组合螺母。 | 组合螺母无松动。 |  |
|  |  |  | 测量层门、轿门门扇各相关间隙宽度。 | 间隙宽度客梯不得大于6mm。货梯不得大于8mm。 | 使用塞尺测量 |
|  |  |  | 将轿厢停在开锁区域外，测试在轿厢内是否可以打开轿门离开轿厢。 | 无法打开轿门离开轿厢。 |  |
|  |  |  | 检查补偿链（绳）与轿厢、对重接合处。 | 接合处固定、无松动。 |  |
|  |  |  | 电梯以检修速度运行测试上、下极限开关工作情况。 | 工作正常、有效。 |  |
| 4 | 年 |  | 更换减速机润滑油。 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求。（可按照品牌区分） |  |
|  |  |  | 关闭电梯电源，用吸尘设备清理控制柜内的灰尘；电梯在正常运行下，检查控制柜接触器，继电器，检查各触点。 | 控制柜内清洁，接触器，继电器动作正常，各触点接触良好。 |  |
|  |  |  | 清理制动器铁芯（柱塞）油污和灰尘，必要时应用油枪加注润滑油。 | 保证制动器铁芯（柱塞）动作无卡阻现象。 |  |
|  |  |  | 调整制动器弹簧力。 | 电梯在满载下行时应能提供足够的制动力使轿厢迅速停位，在满载上升时，要平滑地从平层速度过渡到准确停层于欲停楼面上。 |  |
|  |  |  | 用500V绝缘电阻表测量各导电回路绝缘电阻，保证各导电回路绝缘电阻符合绝缘标准。 | 绝缘电阻大于等于0.50MΩ。 |  |
|  |  |  | ★进行限速器安全钳联动试验。（每2年进行一次，15年以上每年进行一次限速器动作速度校验） | 无异常。 |  |
|  |  |  | ★进行曳引钢丝绳的钢丝绳制动器试验。 | 无异常。 |  |
|  |  |  | ★进行轿厢意外移动保护装置验证。 | 无异常。 |  |
|  |  |  | 检查轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓。 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓均紧固，必要时用扳手试旋各螺栓，确认螺栓紧固。 |  |
|  |  |  | 检查轿厢和对重的导轨支架。 | 导轨支架固定牢固，无松动现象 |  |
|  |  |  | 用擦机布、煤油清理导轨上油垢；检查导轨压板。 | 导轨清洁，导轨压板牢固。 |  |
|  |  |  | 让轿厢在检修模式下运行，查看随行电缆。 | 电缆无碰擦、损伤。 |  |
|  |  |  | ★测试轿厢称重装置。 | 装置准确有效。 |  |
|  |  |  | 检查安全钳钳座固定情况。 | 钳座固定无松动。 |  |
|  |  |  | 检查层门装置和地坎及各安装螺栓。 | 层门装置和地坎无影响正常使用的变形，螺栓紧固。 |  |
|  |  |  | 检查轿底各安装螺栓。 | 螺栓紧固。 |  |
|  |  |  | 检查缓冲器。 | 缓冲器无松动。 |  |
| 5 | 15天 | 自动扶梯 | 用起子复核紧固接线螺丝，毛刷和吸尘器清除灰尘。 | 接线螺丝紧固，无松动，表面清洁。 |  |
|  |  |  | 清除表面灰尘积垢。 | 表面清洁。 |  |
|  |  |  | 主驱动链运行无卡阻，用钢直尺测量松边下沉量。 | 润滑正常，松边下沉10～15mm。 | 用钢直尺测量 |
|  |  |  | 制动器机械装置清洁表面，对轴销部位润滑，试验制动器动作情况。 | 制动器机械装置外观清洁，轴销部位润滑良好，制动器动作灵活。 |  |
|  |  |  | 查看制动器状态检测开关，调整距离，试验其失效时保护停梯功能。 | 开关完好，调整距离正常，保护停梯功能有效。 |  |
|  |  |  | 检查齿轮减速箱，齿轮油的油量，观察齿轮油的油质。 | 减速箱无异响，油量保持在要求的水平，发现油减少时，应及时加油，齿轮油的油质无浑浊，异常时应及时更换。 |  |
|  |  |  | 用毛刷清洁通风口灰尘积垢。 | 通风口清洁。 |  |
|  |  |  | 检查操纵盒，分别试验上、下行和急停开关，观察扶梯动作。 | 操纵盒完好，附体动作正常。 |  |
|  |  |  | 检查自动润滑油罐油位，油泵及管路。 | 油位正常，油泵正常，管路无泄漏，出口油刷无堵塞，否则清洁疏通。 |  |
|  |  |  | 检查超速或非操纵逆转监测装置。 | 工作正常。 |  |
|  |  |  | 检查检修盖板和楼层板防倾覆或者翻转措施和监控装置。 | 有效、可靠。 |  |
|  |  |  | 检查梳齿板开关位置，试验梳齿板开关动作。 | 位置正常，动作有效。 |  |
|  |  |  | 检查梳齿板照明。 | 照明正常 |  |
|  |  |  | 检查正常运行中梳齿与梯级或踏板啮合情况。 | 正常运行中梳齿与梯级或踏板啮合居中，两边间隙相同，高度与间隙前后一致。及时更换断裂损坏的梳齿轮。 |  |
|  |  |  | 检查梯级或者踏板下陷开关。 | 开关完好，距离调整符合制造单位标准。 |  |
|  |  |  | 正常启动扶梯并试乘。 | 梯级无异常声音及振动 |  |
|  |  |  | 检查梯级或者踏板缺失监测装置。 | 工作正常。 |  |
|  |  |  | 检查梯级链张紧开关。 | 位置正确，动作正常。 |  |
|  |  |  | 检查梯级滚轮和梯级导轨。 | 工作正常。 |  |
|  |  |  | 检查梯级、踏板与围裙板连接驳口；测量梯级与裙板之间间隙。 | 梯级、踏板与围裙板连接驳口平滑无变形；梯级与裙板之间无摩擦，单边间隙保持不超过4mm，或两边间隙之和不大于7mm。 | 停梯，使用塞尺测量 |
|  |  |  | 检查扶手带入口，用起子模拟试验保护开关动作情况。 | 手带入口运行居中无碰擦，保护开关动作灵敏。 |  |
|  |  |  | 检查扶手带外观及表面温度。 | 扶手带表面无损坏或裂口，扶手带外表面及内表面应干净无污渍，应及时清除扶手带上的脏物，内表面的摩擦层应摩擦良好；用手触摸其表面，其温度不能过高。 |  |
|  |  |  | 检查扶手带张紧装置；检查摩擦轮侧面垂线是否与扶壁板垂线一致；检查扶手压带装置；检查扶手带托辊的轴线与摩擦轮侧面垂线（垂直基线）应垂直。 | 扶手带张紧装置、弹簧张紧应适度；摩擦轮侧面垂线与扶壁板垂线一致；扶手压带装置的弹簧张紧适度，压带应无裂损；扶手带托辊的轴线与摩擦轮侧面垂线（垂直基线）应垂直。 |  |
|  |  |  | 检查扶手护壁板。 | 牢固可靠。 |  |
|  |  |  | 检查上下出入口处的照明。 | 工作正常。 |  |
|  |  |  | 检查上下出入口和扶梯之间保护栏杆。 | 完好无损害。 |  |
|  |  |  | 检查出入口安全警示标志。 | 位置应正确，文字应清晰。 |  |
|  |  |  | 检查自动运行功能（及）正反向开机试验。 | 显示正常。 |  |
|  |  |  | 检查紧急停止开关。 | 外观良好，按下后不能启动。 |  |
| 6 | 季 |  | 检查扶手带的运行。 | 速度正常。 |  |
|  |  |  | 检查梯级链张紧装置弹簧压缩量、开关位置及其功能。 | 弹簧压缩量符合制造单位要求，开关位置正确，动作正常。 |  |
|  |  |  | 检查梯级轴衬外观及润滑。 | 目测轴衬完好，有机油实施润滑。 |  |
|  |  |  | 检查梯级链润滑及工况。 | 润滑良好，运行工况正常。 |  |
|  |  |  | ★试验水位保护开关功能。 | 开关有效，排水正常。 |  |
| 7 | 半年 |  | 测量制动衬厚度。 | 在制动衬面磨损监控装置工作后或者内衬材料的厚度＜3mm时更换。 |  |
|  |  |  | 清洁污垢，润滑；.检查张紧和对中状况。 | 机舱内部清洁，润滑良好，无锈蚀；主驱动链与主驱动轮应无偏移。如有偏移情况，应通过调整机座或张紧装置及时调整驱动链的伸长。如果驱动链的调整余量已全部消失，应立即更换驱动链。 |  |
|  |  |  | 主驱动链光电开关清洁与调整。 | 主驱动链光电开关与主驱动链对中，距离8-12mm |  |
|  |  |  | 检查电动机与减速机联轴器。 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |  |
|  |  |  | 对制动器机械装置的活动轴销润滑。 | 保证动作灵活。 |  |
|  |  |  | 对附加制动器表面进行清洁，并进行功能试验。 | 表面清洁，功能正常。 |  |
|  |  |  | 检查减速机润滑油。 | 按照制造单位的要求进行检查、更换。 | 460号重负荷工业齿轮油 |
|  |  |  | 调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙。 | 梳齿板梳齿与踏板面啮合深度3-4mm(h6尺寸值)，梳齿与梯级齿两边间隙均＞0.5mm。 |  |
|  |  |  | 测量扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度。 | 符合标签上尺寸值要求。 |  |
|  |  |  | 观察扶手带速度监控器系统运行情况；使测量元件失效，试验电梯运行情况。 | 信号正常；电梯能够停止。 |  |
|  |  |  | 梯级踏板加热装置紧固接线，并进行功能试验。 | 接线紧固，无松动，试验功能正常。 |  |
| 8 | 年 |  | 主接触器断电后清除积尘，紧固接线，检查触点。 | 外观清洁，接线紧固，无松动，触点良好无烧蚀。 |  |
|  |  |  | 观察主机速度检测功能运行情况；使测量元件失效，试验电梯应能够停止。 | 信号正常；电梯能够停止。 |  |
|  |  |  | 检查电缆外观及固定情况。 | 外观无破损，固定牢固。 |  |
|  |  |  | 检查电气安全装置，并进行功能试验。 | 外观完好，安装牢固，功能正常。 |  |
|  |  |  | 调整梳齿板与梯级位置，测量梯级与梳齿（板）间隙，测量梯级与导向间隙，观察扶梯运行状态。 | 使梯级位置居中，梯级与梳齿间隙应不大于4mm，梯级与导向间隙应不大于7mm，扶梯运行中，梯级与梳齿板无撞击。 |  |
|  |  |  | 检查围裙板安全开关外观及位置。 | 外观完好，固定位置正确。 |  |
|  |  |  | 检查围裙板外观，测量连接处的凸台缝隙。 | 外观完好，连接缝隙紧密，缝隙宽度应小于等于0.5mm。 | 使用塞尺测量。 |
|  |  |  | 清洁扶手带托轮、滑轮群、防静电轮，调整其接触松紧。 | 表面无污垢，接触松紧合适。 |  |
|  |  |  | 清洁扶手带内侧凸缘处，检查内侧扶手带外观。 | 表面清洁，无损伤。 |  |
|  |  |  | 检查扶手带断带保护开关。 | 功能正常。 |  |
|  |  |  | 检查扶手带导向块和导向轮外观、位置及功能。 | 表面清洁，导向块无磨损，位置居中，导向轮转动灵活，位置居中。 |  |
|  |  |  | 试乘扶梯。 | 梯级运行平稳，无异常抖动，无异响。 |  |

注：各零部件结构及维护保养具体工艺方法细节有所不同，请参见设备各家原厂维保手册。维修人员必须具备操作手册。

6.2.3中标人每周巡检电（扶）梯设备一次，及时处理发现的问题，并通报招标人，做好相关记录。

6.2.4中标人每15日至少对每一台电（扶）梯设备及其附属设施设备部件工器具进行一次保养，内容包括部件检查、调整、清洁及润滑，底坑积水情况检查等。

6.2.5中标人每半年至少对全部电（扶）梯扶手带、梯级及梳齿板进行一次全面清洁。所有主要轴承需定期检查，至少半年加注一次黄油，以保证轴承运转良好，室外自动扶梯根据现场情况增加黄油加注次数。

6.2.6每年对每一台电（扶）梯设备及其附属设施设备部件工器具进行一次全面检修，彻底清洁设备本身更换老化、腐蚀、损耗的不合格部件，并提供详细检查报告。

6.2.7每天滁州市轨道交通运营有限公司运营时段响应故障报修，接报后30分钟内到达故障现场。

6.2.8其他临时性的专项缺陷问题整改。

6.2.9配合其他专业进行计划性检修、抢修，以及滁州市轨道交通运营有限公司大型活动的保障配合工作等。

6.2.10滁州市轨道交通运营有限公司合同内电（扶）梯井道及底坑保洁(含配合底坑排水)等由中标人负责。

6.2.11实际维保费用的结算，因招标人原因调整的，经招标人审核后按实际维保工作量结算。

6.2.12设备的大中修要求：中标人参考本厂的设备保养规程及滁州市轨道交通运营有限公司现行保养规程以及现场设备的实际情况，编制具体大中修方案供招标人参考。

- 备品备件及材料供应管理

7.1中标人应建立备品备件材料仓库，随时为本维保项目提供维修保养所需的备件及材料。中标人不得因备件供应不足而影响滁州市轨道交通运营有限公司电（扶）梯设备的维修保养、正常使用，应保证设备处于完整完好状态。

7.2中标人负责采购、储备、供应本项目内电梯所需的所有备件及润滑油等所有材料，提供维修保养所需的工器具。其中合同周期内，因中标人维保不当原因损坏物件、备件由中标人负责，人为原因造成损坏由招标人负责，上述所有费用包含在合同总价里。

7.3中标人负责采购、储备、供应本项目内自动扶梯所需的所有备件和含润滑脂、润滑油、减速箱油等材料，上述所有费用包含在合同总价里。

7.4中标人提供的备件及材料应符合国家标准及制造厂家的备件质量标准，中标人应招标人提供书面产品合格证明。如因更换备件的质量原因造成损失的，中标人承担由此产生的全部费用及损失。

7.5中标人应在投标文件内提交本合同内设备有可能用到的备件、材料一览表。一览表中应明确材料的品种、规格、型号、数量、质量标准。

7.6中标人提供的所有新备件使用前须由招标人人员签字验收，双方登帐。

7.7中标人应对备件进行检查确认适用方可使用，如因中标人未做备件质量检查导致异常损坏的，中标人承担由此造成的损失。中标人应提供合格产品的检测证明。

7.8对于检修换下的废旧备件，在检修结束后，中标人应及时派人回收到招标人规定的位置。备品备件、材料的使用及报废，双方都应有记录。

7.9中标人对备件管理如有新的要求，需提前一个月书面通知投标人。中标人应及时响应，做好配合。

- 生产作业要求

8.1检修制度

8.1.1中标人必须遵守招标人所有的检修制度及相关管理规定。

8.1.2请、销点制度：进行检修作业时必须先到所属车站请点，经车站同意并办理相关手续后方可开始检修作业，作业完成后要清理好现场，并到车站进行销点，车站人员检查确认后方可重新投入运行。

8.1.3跟踪制度：检修项目实施过程中，招标人人员与中标人管理人员进行过程跟踪，发现不符合要求的地方，及时提出、整改；当检修按计划完成有困难时，中标人应及时调整人力、物力或采取相应措施，并向招标人报告，否则按未完成项目考核。

8.1.4中标人完成故障抢修后，应首先报告招标人门梯工班，并通告车站恢复使用及相关注意事项。

8.1.5中标人必须建立健全台帐和生产记录。

8.1.6项目完工交付制度：检修项目完工后，经双方人员检查、验收确认后，才能投入试验与运行。中标人在检修项目结束后，将检修项目、时间、完成情况，以书面形式交招标人审定。

8.1.7检修项目交付标准：

8.1.7.1要求的内容全部完成；

8.1.7.2试验正常；

8.1.7.3资料齐全。

8.1.7.4投标人应严格遵守《施工检修管理规定》。

8.2投标人保证措施

8.2.1严格遵守和执行国家、地方、行业的相关法律、法规、规范、规程、标准及招标人的各项管理制度及规定。

8.2.2遵守合同协议，组织足够力量的技术人员、技术工人，完成日常巡检、值班和不同种类、规模的维保及抢修。

8.2.3对维保组织机构定岗、定员。队伍人员素质、专业技术结构满足各项维保要求，并保证参加维保的人员相对稳定。

8.2.4严格按照招标人维保管理模式，及招标人审定的维保工作计划和维保方案组织实施。

8.2.5按照合同协议认真执行，及时完成值班巡检、保养、检修、故障抢修以及原设计不能满足生产要求的局部改善。

8.2.6中标人无条件服从招标人生产安排，确保定编人员到岗到位。

8.2.7结合招标人开展的各类活动，优化维保策略，完善现场管理，健全维保管理制度，确保作业场所环境整洁、物品定置有序、设备性能良好。

8.2.8同招标人密切配合，有权利也有义务为招标人生产及设备维保提出合理化建议，形成“相溶、相敬、互通、互助”的局面。

8.2.9强化对维保工期的检查、监督。

8.2.10严格控制维保质量。认真做好每一项维保工作任务，做到一次性维保合格，不留尾项，不留隐患，不出现返工，降低总体成本，提高经济效益。

8.2.11加强安全管理力度，杜绝各类事故的发生。

8.2.12中标人人员病事假需向招标人履行请假手续，并及时提供病历等休假证明材料。因病事假一个月以上未到岗，中标人应按不低于原岗位任职资格要求补充人员。中标人人员的调休轮休、探亲等各种假期，中标人必须在定编不缺员的情况下方可安排，并经招标人批准。

8.2.13项目负责人及主要技术骨干休假，离开岗位，必须向招标人办理请假手续。岗位缺员，招标人有权另行临时聘员或工作外协，所发生的费用由投标人承担。

8.3安全管理要求

8.3.1中标人须按照国家、滁州市及滁州市轨道交通运营有限公司企业内部安全文明生产相关法律法规和条例规程开展维保工作。

8.3.2中标人应遵照现行国家及有关部门的安全法规、规范、规定对本项目建立安全生产责任制，建立健全安全管理管理制度，确保安全施工。

8.3.3中标人所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

8.3.4中标人作为项目的承包单位，应落实项目主体责任，配备专职安全管理人员常驻现场，进行日常安全监管，督促整改现场问题，掌握安全动态，确保维保安全。

8.3.5中标人应制定安全教育培训计划，定期对项目人员开展安全教育培训。

8.3.6中标人应定期开展专项检查，进行风险源分级管控和隐患排查治理工作，对工作中存在的质量安全隐患，采取有效措施立即进行整改，落实专人负责监控，确保质量安全。

8.3.7中标人施工活动应制定安全措施，特种作业人员必须有合格有效的上岗资格证书，施工前进行安全技术交底，并在整个施工过程中正确、完整实施，施工中作业现场需设置安全标志，危险作业区域作业，需增加临时性安全监察岗，无措施或未交底严禁施工，杜绝违章、冒险作业，施工过程中发生的人身伤害、设备损失中标人应承担全部责任。

8.3.8中标人应按国家有关规定，为项目员工购买人身保险，配备合格的防护用品和安全工具。

8.3.9中标人应定期召开安全会议；建立安全管理相关台账；建立实施安全奖惩制度。

8.3.10中标人未正确全面落实安全管理措施，招标人有权要求整改，由此引起的的后果和损失由中标人承担。

8.3.11轨行区施工作业须严格执行招标人各项轨行区管理规定，进入轨行区必须穿荧光衣或具荧光功能工作服。

8.3.12落实消防管理制度，动火作业必须到招标人办理动火证，并派专人监护，方可实施，使用过的灭火器材需及时调换。

8.3.13禁止在招标人禁烟区内吸烟，轨行区及变电所作业，严禁吸烟。

8.3.14中标人严格遵守招标人的规章制度、劳动纪律，中标人制定的的劳动纪律及规章制度、规程不得与招标人的规章制度、规程相违背。

8.3.15进入车站和轨行区前必须先到临近车站请点登记，经确认作业令后方可进轨行区作业，作业完后工器具材料和人员必须出清，并到车站进行销点。

8.3.16中标人从事委外项目施工过程中，不得损坏滁州市轨道交通运营有限公司的设施设备，不得在未征得招标人同意的情况，擅自对滁州市轨道交通运营有限公司设施设备进行改造，包括但不限于改动电气线路、设备等，一经发现中标人须无偿进行恢复并按合同条款进行履约考核。

8.3.17中标人从事检修作业时须为作业人员配备相关的安全防护用品，现场作业时应做好围挡、粘贴维修告示牌等文明施工措施，相关费用由中标人承担。

8.3.18中标人开工进场前，需按照运营公司相关规定，办理安全协议并交纳安全保证金(保证金的金额按照《《外单位作业安全管理办法》的最新版本要求执行》)

8.4质量管理要求

8.4.1中标人必须按投标文件中明确的项目质量方针、质量目标进行质量管理。

8.4.2中标人必须认真贯彻执行GB/T19001-ISO9001质量保证标准。以完整的质量管理体系对待每一项维保工作，从维修准备到交工的各个环节都要做到精心组织，科学管理，对维修质量严格要求。

8.4.3坚持把“质量第一，用户至上”作为质量控制的基本原则。

8.4.4针对质量目标编制质量检验与管理体制实施细则，编制关键项目的施工作业技术措施或作业指导书，并严格执行。

8.4.5中标人针对不同的维保作业，需配置足够的维保人员，并不得低于招标人要求的最低人数。

8.4.6加强对员工的质量意识教育，充分调动所有维保人员的积极性，增强责任意识，抓好施工过程中的质量控制，加大质量管理和质量检验力度，虚心接受招标人意见，请招标人质检人员实施监督。

8.4.7维保工作完成后，及时整理完工资料，并交付招标人审核、确认。维保项目保证资料真实、完整、规范、及时、满足要求。

8.4.8每次维保作业，投标人对维保人员需明确分工，便于追朔。

8.4.9强化维保全过程的质量管理，在维修工作准备阶段主动与招标人取得联系，确保维修质量和维修工期。

8.4.10加强隐蔽工程的质量管理，隐蔽工程施工必须经招标人现场质检代表检查，并办好签字手续后方可隐蔽。

8.4.11对施工用机具、设备、计量器具严格管理。对施工用检验、测量和试验设备分类按期进行校验、校准，使用前进行仔细检查，保证使用合格的计量器具。

8.4.12认真做好每次开工作业前的准备，工作结束的质量总结。

8.4.13维保过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告招标人和中标人的有关部门，中标人必须及时制定处理方案，经招标人和有关部门审批后进行实施。

8.4.14维保班组应对维保工作内容认真自检，确认合格后，再报招标人确认。

8.4.15中标人在维保过程中如需修改原设计、调整接线、改变设备既有配置等，必须征得招标人同意并在维保资料中注明。

8.4.16如维保项目修改原设计，中标人必须征得招标人同意并在维保资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改指令复印件附在检修图中。

8.4.17中标人需有满足本维保项目所需的各类检修规范、标准等文件，对于规范、标准的更新应及时通报招标人，征得招标人同意方可按更新后的执行。

8.5行服管理要求

8.5.1中标人的行服管理

8.5.1中标人应按照招标人管理规定落实委外人员行服管理，提升滁州市轨道交通运营有限公司服务形象及质量。具体要求如下：

8.5.1.1委外项目部应满足标准化建设要求，办公环境干净整洁，地面无垃圾污渍，办公桌物品摆放整齐，房间无烟头、烟灰等。

8.5.1.2维修工区、设备房、材料库房等物品应摆放整齐，环境应干净清洁。

8.5.1.3委外人员进入工作区域应标准着装，精神饱满。

8.5.2中标人可向招标人申报办理滁州市轨道交通运营有限公司外服卡，并严格按照外服卡使用管理要求进行使用，若委外人员出现外服卡外借他人使用或擅自制作滁州市轨道交通运营有限公司标志的相关证件进出车站付费区域或搭乘列车的，将对中标人及相关责任人进行违约考核。

8.6投标人的文明管理

8.6.1在维保过程中，严格按照“规范化管理、标准化作业”规定要求，实施文明维保管理。

8.6.2作业过程中，中标人工器具、材料应定置管理，保持现场整洁和通道畅通。

8.6.3保护维保区域内招标人的各种设施设备，不得随意破坏、操作、动用。如招标人的其它设施设备与本维修项目发生矛盾，应通报招标人协调处理，擅自动用招标人设施设备，将视其具体情况，给予履约考核。

8.6.4中标人的各项作业需遵守车站属地化管理的相关规定。滁州市轨道交通运营有限公司运营期间内，投标人人员严禁通过纸票通道进入车站付费区域，严禁未经批准擅自打开轨行区端门进入设备区

8.6.5必须负责维修现场日常卫生清理工作，保证公共区域整洁。维修产生的废旧料、垃圾等需带回项目部处置，严禁丢弃于轨行区及车站。

8.6.6规范着装，维保现场讲文明、讲礼貌，遇事商量解决，严禁打架、斗殴投标人维保人员运营时间进入车站、列车等公共场合需注意形象，严禁与乘客发生冲突，携带工器具搭乘列车需规范摆放，不得损坏列车设施及造成乘客不便，严禁携带大件物品搭乘列车。

8.7培训管理

8.7.1中标人必须有系统的培训制度，并定期对员工进行各类培训，以满足现场生产需要。

8.7.2中标人应主动开展特殊工种复审培训，确保人员持证上岗，安排所有员工每季度不少于1次3课时的安全培训，不少于1次3课时的专业培训。

8.7.3定期或按需进行专业及安全培训。

- 考核与评价的要求

- 9.1考核要求

招标人将从生产管理、安全管理、服务表现等方面表现对中标人进行过程管理考核，并将结果应用到季度进度款支付中。季度进度款支付周期为每季度一次，考核结果兑现为每季度一次。招标人有权根据运营指标对相关维护指标进行调整，中标人须无条件执行招标人确定的最新指标标准。

9.2考核依据

本项目考核工作依据招标人要求、招标文件、投标文件、合同相关条款及招标人相关管理制度执行。

9.3考核条款

9.3.1针对履约期间，未列入季度考核，需投标人限期整改的相关问题，招标人有权根据问题严重程度并参考其他考核细则进行补充考核的权利。

9.3.2投标人须合理配置项目负责人，履约期间,除不可抗力因素外，项目负责人变更需提前向招标人报备并提交与拟更换人员具备相当资格和能力的人员报招标人批准，并在变更后中标人向招标人支付违约金5000元/人次。

9.3.3履约期间，招标人可根据投标人履约情况对其考核，考核内容包含但不限于下表所列内容。

9.3.4因中标人导致设备使用人员伤亡或财产损失，招标人产生相应赔付或罚款的，中标人承担连带责任并接受相同金额的考核，中标人须无条件接受。

| 序号 | 考核内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 安全管理 | 发生影响正常运营事件、事故、负面舆论影响或其他恶劣影响的，由运营公司、部门、中心、班组牵头调查定性投标人有责的，分别扣10000元/次、5000元/次、3000元/次、1000元/次。 |
| 1.2 |  | 投标人因安全原因被通告的，扣1000元/次。 |
| 1.3 |  | 投标人作业时未按规定进行作业，导致人身或设备安全风险，未造成严重后果，扣500元。若造 成严重后果，则另行考核。 |
| 1.4 |  | 投标人安全管理基础台账不规范、安全管理弄虚作假，扣200元/次。 |
| 1.5 |  | 投标人在禁止吸烟场所吸烟，未造成严重后果，扣500元/次。 |
| 1.6 |  | 投标人在办公区域、设备房违规使用电器设备或大功率电器的，扣100元/次。 |
| 1.7 |  | 投标人未按规定组织或参加公司、中心（班组）组织的应急演练工作，扣500元/次。 |
| 1.8 |  | 投标人不能及时处理故障且未采取相应措施，影响运营的，扣2000元/次。 |
| 1.9 |  | 投标人故障抢修应急响应时间不符合招标人要求，处理不及时影响设备正常投运或被上级部门通报，扣500元/次。 |
| 1.10 |  | 投标人维修及抢险过程中不听从招标人关于安全作业指挥的，扣1000元/次。 |
| 1.11 |  | 投标人施工结束后，未做到工完场清的，扣500元/次。 |
| 1.12 |  | 投标人施工人员作业时未做好防护措施，发现一次扣200元/次。 |
| 1.13 |  | 投标人未按规定进行动火作业，扣2000元/次。 |
| 1.14 |  | 投标人作业人员未持证上岗或所持证件不在有效期内，扣500元/人*次。 |
| 1.15 |  | 投标人未经允许，擅自进入未被许可的区域，发现 一次扣1000元/次。 |
| 1.16 |  | 投标人擅自泄露招标人内部信息，造成不良影响，发现一次扣500元/次。 |
| 1.17 |  | 因投标人原因造成设备故障，影响乘客正常乘车和使用人员正常使用，如发生困人、客伤在付款季度周期内发生第一次扣1000元，付款季度周期内后续每发生1次，均在前一次扣款的基础上加倍考核，单次上限最高为2万元。 |
| 1.18 |  | 投标人违反招标人归口管理中心安全目标和指标，发生一起扣款1000元。 |
| 1.19 |  | 投标人使用的机械或其他作业设备带病工作，不满足安全要求，发现一次扣500元/次。 |
| 1.20 |  | 投标人违反招标人归口管理中心安全生产红 线，发生一次扣款500元。 |
| 2.1 | 生产管理 | 经过批准且有效的检修计划、台账存档，每少一份扣100元。 |
| 2.2 |  | 未按照招标人相关规定进行作业，计划作业超期、漏检，导致检修计划未按时完成，一项计划扣5000元。 |
| 2.3 |  | 投标人无正当理由拒不接受、不执行招标人归口管理中心工作安排的，扣1000元/次。 |
| 2.4 |  | 投标人施工作业未按规定办理请、销点等施工作业手续，扣2000元/次。 |
| 2.5 |  | 投标人未在规定时限内及时组织检修处理缺陷或故障重复出现，扣300元/次。 |
| 2.6 |  | 投标人施工过程中，不听从属地管理单位的管理，擅自扩大施工区域，发现一次至少扣2000元/次。 |
| 2.7 |  | 投标人检修、维护中，作业工作不到位，发现一次扣200元/次。 |
| 2.8 |  | 投标人故障超过招标人归口管理中心指标或 分解指标，发现一次扣1000元/次。 |
| 2.9 |  | 投标人在没有提前申明或无特殊原因下，计划及调整计划的维护作业未按时完成，发现一次扣1000元/次。 |
| 3.1 | 质量管理 | 投标人对设备检修不符合有关规定，影响设备正常使用的，扣200元/次。 |
| 3.2 |  | 投标人对检修维护不到位、维护不当，造成设备故障或返修的，扣200元/次。 |
| 3.3 |  | 投标人巡视检修记录、试验报告、现场巡视登记等填写不及时或有明显失真或弄虚作假的，扣100元/次。 |
| 3.4 |  | 投标人当班人员当班期间未能够按照要求正确填写各项记录，发现一次扣200元/次。 |
| 3.5 |  | 投标人当班人员在值班期间对于出现的异常情况未能及时向招标人汇报，发现一次扣 200元/次。 |
| 3.6 |  | 故障接报无人受理；由于投标人通讯不畅，造成信息未能及时传达，导致故障处理延误，发现一次扣200元/次。 |
| 3.7 |  | 对于发现的故障、缺陷定性不准确，发现一次扣200元/次。 |
| 3.8 |  | 故障处理流程不符合招标人文本要求及相关规定，发现一次扣300元/次。 |
| 3.9 |  | 投标人对于已上报的故障未注意其发展变化程度，未采取必要措施或处理不当，发现一次扣100元/次。 |
| 3.10 |  | 故障记录、故障分析、总结及其他流程性文件未按规定时间上交或上交记录与实际不符，发现一次扣100元/次。 |
| 3.11 |  | 物资配备不足，携带的备品备件、工器具或其他物资不当，导致延误故障处理，发现一次扣200元/次。 |
| 3.12 |  | 对招标人设备巡查不到位，导致设备、线路故障或存在安全隐患，发现一次扣200元/次。 |
| 3.13 |  | 投标人未在整改期限内完成整改或未按要求整改的，除按照实际损失赔偿外，扣500 元/次。 |
| 3.14 |  | 报停期间，按中标价格平均分摊到设备实际使用的天数进行扣款。其中，直梯与扶梯的扣款金额计算比例为1:2。 |
| 4.1 | 培训管理 | 投标人各项安全生产记录、月度生产会、相关通报传达签字不及时的，扣200元/次。 |
| 4.2 |  | 投标人培训记录、培训台账未填写或填写不规范的，未存档的，扣200元/次。 |
| 4.3 |  | 投标人未接受招标人安全教育，每发现一人扣 200元/次。 |
| 4.4 |  | 投标人未定期进行安全生产培训，无培训记录，相关通报传达不到位，发现一次扣 200 元/次。 |
| 4.5 |  | 投标人各项安全生产记录、月度生产会、相关通报传达签字不及时的，扣200元/次。 |
| 5.1 | 物资管理 | 投标人备件、工器具配置不足影响生产工作的，视 情况扣200元/次。 |
| 5.2 |  | 投标人未按规定管理、运输易燃、易爆、危险品，扣300元/次。 |
| 5.3 |  | 投标人未按规定使用工器具、仪器、材料的，未按要求登记或登记不全的，扣200元/次。 |
| 5.4 |  | 投标人作业结束后未按期归还工器具及仪器等物 资的，影响正常工作的，扣200 元/次。 |
| 5.5 |  | 投标人备品备件、仪器仪表未按其相关要求进行检验、维护、防护、更换和补充，发现一次扣200 元/次。 |
| 5.6 |  | 投标人废旧物资未及时收回管理，发现一次扣100元/次。 |
| 6.1 | 综合管理 | 招标人交办的工作，未按时完成并汇报，扣 200元/次。 |
| 6.2 |  | 投标人班组存在无交接班记录，交接班记录混乱等现象的，扣200元/次。 |
| 6.3 |  | 投标人工作时间，驻站、巡视及检修人员未按规定着装的，发现一次扣200元/次。 |
| 6.4 |  | 投标人办公场所、工班驻点环境未到达的， 发现一次扣100元/次。 |
| 6.5 |  | 在车站候班、待命期间不服从招标人相关人员的正当管理，嬉戏打闹、运营期间同车站人员发生争执影响正常运营的， 发现一次扣500元／次 |
| 7.1 | 履约管理 | 人员素质及数量无法满足合同要求，每缺少一人扣200元/天。 |
| 7.2 |  | 若投标人设备检修工作未按周期、按标准完成，无 正当理由，扣200元/项。 |
| 7.3 |  | 投标人针对安全及应急、生产、质量、培训、物资、综合等方面的存在问题，不能按期限整改或重复 发生的不合格项目，扣300 元/项次。 |
| 7.4 |  | 投标人私自外传招标人相关资料，扣500元/次。 |
| 7.5 |  | 投标人未经招标人同意，不按照要求准时参加招标人组织召开的各类会议，扣2000元/次。 |
| 7.6 |  | 项目负责人、安全员未常驻现场，无特殊情况，未提前请假，扣2000元/次。 |
| 7.7 |  | 投标人未按合同要求进行相关资源（如办公设施、工器具等）配置的，视情况扣500元/次 |
| 7.8 |  | 每个合同周期内，人员变更次数超过20次的，后续每变更一次扣1000元/人 |
| 8.1 | 其他 | 因投标人原因，导致招标人归口管理部门被考核扣分 的，每一分扣款2000元 |
| 8.2 |  | 其他未尽事宜，由招标人管理中心、车间依据招标人 相关委外管理制度执行。 |

9.3.5针对重大、重复性问题，招标人有权进行加倍考核。

9.3.6招标人归口管理部门按照合同进行考核，以整改通知单和考核通知单的方式进行，并有权对考核内容进行修订与完善，中标人必须无条件同意按照修订后的考核内容考核。

9.3.7对于由中标人发生的安全生产事故（事件），由中标人承担损失及造成的系列后果。

9.3.8每年初招标人对中标人的年度履约情况进行综合评价，年度评价合格的，继续履行合同；年度评价不合格的，服务期终止时间至当年的6月30日，同时双方协商办理终止合同。

- 第六章  合同条款及格式

甲方（全称）：滁州市轨道交通运营有限公司

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方按照平等互利和诚实守信的原则订立本合同。依据本合同，甲方与乙方依法建立承揽合同关系，乙方因承担甲方外包业务而雇佣的各类人员，与甲方不存在劳动用工及劳务派遣法律关系，乙方承担用人单位相应的管理职责和义务。

第一部分 一般条款

- 第一条 合同文件构成

本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.1 本合同附件及补充协议；

1.2 招标文件、投标文件、中标通知书（如有）；

1.3 技术标准和要求（如有）；

1.4 图纸（如有）；

1.5 其他文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。组成合同的文件应认为是互为补充和解释的，如有模棱两可或互相矛盾之处，以时间在后的为准；时间相同或者不能明确时间先后的，以上面所列顺序在前的为准。

第二条 服务事项

根据甲方业务运营需要，甲方委托乙方完成设备硬件维修、故障处理、技术咨询、现场支持等维保业务（以下简称“维保业务”）：

乙方的具体服务范围以本合同第二部分专项条款第一条所载的内容为准。

第三条 工作规范和标准

3.1 甲方根据本合同项下设备维保相关技术规范、标准以及企业规章制度和业务管理需要，对要求乙方完成的相关业务制订具体业务规范和标准（详见【附件一：用户需求书】），乙方应按照相关法律法规的规定、本合同项下设备维保相关技术规范标准、乙方对甲方的各项承诺以及甲方制定的工作规范和标准，保质保量完成或交付维保业务。甲方有权按照本合同专项条款的规定对乙方进行考核，从未付的合同价款、履约保证金以及质保金中扣除相应款项作为违约金，乙方应予以配合。

3.2 乙方同意，在本合同服务期限内，甲方有权根据维保业务开展的需要修订或废止本合同附件一所列的规范、标准，或另行制定其他规范、标准。甲方出台或修订的与维保业务相关的各种规范、标准、规章制度与业务规定，在通知乙方后即成为本合同的附件，成为本合同不可分割的组成部分，乙方应当予以遵守。

- 第四条 双方陈述和保证

- 4.1 甲方陈述和保证

4.1.1甲方根据本合同向乙方提供的全部资料均真实、有效；

4.1.2甲方根据乙方提供服务的质量、数量和结算标准，及时支付合同费用。

- 4.2 乙方陈述和保证

4.2.1乙方应在充分了解甲方现有环境基础上，根据甲方之指示以专业、熟练并以甲方满意的方式，委派专业、有丰富经验的维保人员为甲方提供本合同项下服务；

4.2.2乙方提供的服务和交付的设备将符合所有适用的专业标准与规定，以及符合本合同附件用户需求书的要求，不会侵犯任何第三方所拥有的权利，否则由乙方承担所有法律责任与风险；

4.2.3乙方保证向甲方提供的与维保事项及维保服务人员相关的全部资料均真实、全面；

4.2.4乙方负责为其所委派的工作人员购买适当的保险，保障因该等人员受伤（包括致命伤害）而产生的索赔和费用。乙方应对所委派人员的健康与安全负责，甲方不承担任何责任和费用；

4.2.5乙方承诺严格规范用工，不得发生任何拖欠第三方合同款、拖欠农民工工资或发生集体聚集、上访、打架等群体事件，否则构成违约，甲方有权视情节严重程度向乙方追究违约责任，并有权扣留未付的合同价款以及不予退还履约保证金；

4.2.6乙方应将其与甲方的服务外包合同关系明确告知乙方工作人员，并使得乙方工作人员知悉其与甲方不存在劳动关系或用工关系。乙方工作人员在工作期间存在包括但不限于患病、发生工伤事故、超时加班、离职等情形时，由乙方根据相关法律法规的规定承担用人单位的全部责任，与甲方无涉。乙方应自行为其工作人员办理社会保险手续（养老保险、医疗保险和失业保险以及缴纳工伤保险等）并承担相应用人单位、用工单位的法律责任；

4.2.7乙方承诺，在本合同服务期限内，乙方及其工作人员均具备开展维保业务所需要的资质、许可及条件。

- 第五条 合同价款及结算方式

5.1  按季度付款。每季度末，中标人提交付款申请及工作量清单，甲方审核后并按合同约定扣除索赔款项、违约金等，于【30】天内向乙方一次性支付至结算款的100%。

5.2 合同价款已包括乙方完成本合同规定的各项维保服务及工作内容的全部费用，包括但不限于相关加班和超工时补贴、非当班时间相关的培训、抢修而发生的工时或者其他工作需要发生的加班、投标人维保人员在招标人上岗技能鉴定费用。除了合同另有约定或者甲方书面同意外，甲方不再另行支付其他任何费用。

5.3 本合同约定的为含税合同价款。在合同履行期间，如遇国家的税率调整或其他政策影响税率的，税率随变化而变化，则合同价款不做调整。

5.4 本合同附件一用户需求书中列出的工作内容是本项目的估算工作量，实际工作量以甲方现场实际情况和图纸经双方确认后为准。

5.5 合同价款调整（本项目计价方式为固定总价）

在合同履行中，甲方有权根据需求对维保服务内容做变更，变更后的合同价款在没有其他约定的情况下，按照以下规则调整：

5.5.1乙方在收到甲方维保服务内容变更要求后的15天内，向甲方提出变更合同价款的申请，经甲方确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：

1）合同中已有适用于变更的项目价格，按合同已有的价格执行；

2）合同中只有与变更的项目相似的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

3）合同中没有适用或类似的变更的项目价格，则按合同价款(或按投标报价的价格水平)的确定方式，由乙方进行报价分析，报甲方审核、批准后执行。

5.5.2甲方在收到乙方变更合同价款申请之日起15天内予以确认。若甲方不同意，可提出意见，乙方按照甲方的意见对变更项目价款申请进行修改并重新提出申请。若乙方不同意甲方的意见，按本合同第一部分一般条款第十六条规定处理。

5.5.3非甲方原因导致的项目工作内容增加或者费用成本增高，由乙方负责，甲方不支付任何费用。

5.6 因乙方提供的发票不符合国家发票管理等法规要求，导致甲方从乙方取得的增值税专用发票被税务管理机关认定为不得作为增值税进项税额抵扣凭证或税前扣除凭据的，而给甲方造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

- 履约保证

- 如果乙方可提交履约保函，本条具体约定以本合同第二部分专项条款第四条所载内容为准。

- 6.1 在本合同签订时，乙方应向甲方提交履约保证金。本项目履约保证金的金额为合同金额的10%。

- 6.2 履约保证金由甲方持有，甲方有权在该履约保证金内扣除任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），以及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况扣除保证金，乙方必须在扣款后七个工作日内，补足相等于该扣除款额的履约保证金，以保证合同服务期限内履约保证金的完整。如履约保证金尚不能弥补甲方的损失，甲方有权向乙方另行主张赔偿。

- 6.3 履约保证金退还

- 履约保证金有效期满7日内（服务期满后）本条具体约定以本合同第二部分专项条款第四条所载内容为准。

- 第七条 甲方的权利和义务

7.1 为确保服务质量和安全生产，甲方有权向乙方安排并下达工作任务，并按本合同约定检查、督促和考核乙方相关工作。若乙方工作质量或安全生产情况不达标，则乙方须向甲方承担违约责任。甲方有权从未付的合同服务费用、履约保证金中扣除约定的违约金或赔偿金。乙方在进场开工前需要根据甲方管理制度办理如下手续：与甲方签订安全协议，并缴纳安全保证金（保证金在施工结束后按照安全协议规定退还），并按照甲方要求办理开工报审手续；施工中如需用水、用电、动火，需按照甲方规定办理施工用水、用电、动火手续。

7.2 为确保维保业务质量及安全生产要求，如甲方认为乙方工作人员存在不称职、损害甲方利益或其他不符合维保业务要求的行为或情形，则甲方有权要求乙方进行人员调整、更换，并且更换人员应当符合合同约定的资质和经验等要求。乙方应采取措施确保前述人员更换不会对乙方向甲方提供本合同项下服务产生不利影响。

7.3 甲方有权对乙方的工具设备、交通工具及其他设施的到位及备用状态进行检查，发现问题或故障有权要求乙方及时整改。

7.4 若乙方不能完成委外维保范围中的工作或已完成的工作不符合本项目质量、时限、数量等要求，甲方有权委托第三方完成该工作，乙方承担所有费用。

7.5 甲方负责按照本合同约定向乙方支付相应的费用。

7.6 甲方应当根据本项目的具体需求对乙方提供必要的协作和工作条件，以合同附件一用户需求书中确定的为准。

7.7 甲方负责召开各类维修协调会，并审批重大、复杂事故处理和维修的方案。

7.8 合同文件中约定的甲方其他权利义务。

- 第八条 乙方的权利义务

8.1 乙方有权按合同约定获得为完成本项目所必需的甲方提供的协作和工作条件，并有权为了更好、更安全地完成本项目向甲方提出合理化建议。

8.2 乙方应按时、按质、按量、按要求完成甲方交付的各项业务，并依本合同的约定或相关法律法规的规定接受甲方的监督检查和业务指导。

8.3 乙方应负责做好服务现场的安全保护工作，实现安全生产。

8.4 乙方应确保其人员遵守甲方的相关工作制度或规范，遵守服务现场的规章制度。因

乙方人员违反上述制度或规范，导致发生安全事故或者甲方损失的，乙方应予承担全部责任。

8.5 如服务过程中发现非乙方服务范围内甲方设备或系统的损坏或隐患，乙方应积极采取相应预防或应对措施并及时通知甲方进行处理。

8.6 乙方应按甲方要求提供服务实施进度的相关文件及总结报告。

8.7 乙方应在合同履行过程中通过现场交流等方式向甲方人员进行相关培训。

8.8 已完工的工作在未交付甲方之前，乙方要负责现场保护工作，交付之前发生设施损坏或其他损失，乙方应承担修复费用并赔偿损失。

8.9 乙方应按合同相关规定为其提供的故障处理服务和现场支持服务，并承担相应责任。因乙方责任原因给甲方设备造成严重故障以及其他损失的，应由乙方按合同相关规定承担违约责任。

8.10 乙方不得擅自将本项目的全部维保工作转包给第三人，或将本项目工作肢解后以部分分包的名义转包给第三人。如本项目实施需要，经甲方同意，双方可以另行约定分包的范围和具体内容。

8.11 乙方因人员变化、资产变化、资质变化、政策变化等原因可能导致无法继续履行合同时，应及时通知甲方，并采取相应措施，保障维保业务的稳定交接，确保不对维保业务的开展产生不利影响。

8.12 乙方以及乙方委派的所有特殊工种人员、各种班组长以上人员均应符合有关规定的资质，并且应持有该项工作的上岗证，供甲方随时核查。如乙方委派的人员资格造假或者不符合本项目要求，甲方有权要求乙方及时更换，乙方应负责复查该不合格人员已完成的工作并向甲方提供检查报告。如乙方拒不更换，则甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。

8.13 乙方如在中标后或者合同履行期间发生被人民法院列为失信被执行人、影响合同履约能力的重大行政处罚等情形，应及时向甲方的履约管理单位、物资部报备。

8.14 合同文件中约定的乙方其他权利义务。

- 第九条 违约责任条款

9.1 甲方无正当理由延迟支付合同费用的，每延迟1日，向乙方支付应付合同价款的0.01%的违约金，但违约金累计不超过应付合同价款的10%。

9.2 乙方在合同文件中明确的项目维保负责人不得擅自变更。乙方实际进场的项目负责人、项目工程师与投标文件约定人员不符，在进场人员资格条件不低于投标文件中所确定的人员资格条件的情况下，乙方应至少提前10天以书面形式通知甲方，经甲方审批同意后，可进行更换。否则项目负责人不符，乙方应按合同价款的2%向甲方支付违约金；项目工程师不符，每有一位，乙方应按合同价款的1%向甲方支付违约金。

9.3 乙方委派的本项目负责人应是乙方的员工，乙方应向甲方提交项目负责人与乙方之间的劳动合同，以及乙方为项目维保负责人缴纳社会保险的有效证明。乙方不提交上述文件的，项目维保负责人无权履行职责，甲方有权要求更换负责人，由此增加的费用和延误的期限由乙方承担责任。

9.4 乙方维保人员数量不满足合同要求的，按下列计算方式扣除相应费用，直至人员数量满足要求为止：

维保人员缺员扣款=（一年合同总价/合同约定最低人数/365天）×缺员人次

9.5 乙方维保人员持证不满足合同要求的，每缺证一人，乙方应按2000元向甲方支付违约金；缺证超过20%或缺证超过10本或连续三次缺证未整改的，甲方将约谈乙方。如约谈后，乙方拒绝整改或整改不到位的，每缺证一人，乙方应按合同价款的0.5%向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同。

9.6 乙方从事特殊工种的维保人员没有按照有关法律法规规定持证上岗作业的，乙方应按照1000元/人次向甲方支付违约金，并按照甲方要求限期整改。从事特殊工种维保人员如连续3次及以上，或5人及以上出现未持证上岗作业的，乙方应按照5000元/人次向甲方支付违约金。同时甲方有权约谈乙方，如约谈后乙方拒绝整或整改不到位的，甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。

9.7 乙方项目负责人、项目工程师根据合同要求需常驻现场，出勤率应保证100%。甲方在各项检查中（含甲方组织的各种相关会议），如发现项目负责人、项目工程师缺席，每次乙方应按照5000元/人向甲方支付违约金。

9.8 项目负责人在甲方处同时间仅能负责一项委外维保项目，如有违反，乙方须立即停止此项目负责人在甲方处的工作，并更换项目负责人，同时乙方应向甲方支付20000元违约金。

9.9 乙方需为常驻维保人员办理地铁卡（外服卡），费用由乙方承担（目前地铁卡费用为每人每年1200元）。乙方人员的外服卡仅限于本人使用，如交于他人使用，乙方应按照1000元/次向甲方支付违约金。乙方如擅自制作甲方标识的相关证件以及持该证件进入车站付费区域或搭乘地铁的，一经发现，应按照5000元/次向甲方支付违约金，并且甲方有权将相关信息或材料移交地铁保护办公室或公安机关作相应处理。

9.10 对于存在的下列行为，除合同另有约定外，乙方应按每人次1000元向甲方支付违约金：

1）乙方委派的人员无法完成项目工作任务以及适应岗位要求，影响本项目正常实施的；

2）未经甲方同意更换委派的项目工作人员的，或者常驻项目工作人员参加本项目范围以外的工作的；

3）不能及时向甲方提供本项目维保作业计划及相应进度统计报表等各类材料，或者提供的各类报表资料不符合甲方要求的。

9.11 对于存在的下列行为，除合同另有约定外，乙方应赔偿甲方损失，并每次应向甲方支付5000元的违约金：

1）乙方不能按照已批准的作业计划完成相应的工作的；

2）乙方工作人员浪费或未按相关规定处置应属于甲方的材料、备件、废料以及多余材料的；

3）非甲方原因发生的相关设备返修导致甲方工作量增加的。

9.12 在履行本合同过程中，因乙方或其相关方人员影响甲方正常工作、办公秩序及声誉的，乙方应每次向甲方支10000元的违约金。由于乙方原因对甲方造成不良影响，除合同另有约定外，导致甲方被集团公司通报批评的，乙方须每次向甲方支付5000元的违约金；被行政主管单位或者媒体公开批评的，乙方应负责消除不良影响，且每次应向甲方支付10000元的违约金。

9.13 如因乙方责任原因导致事故发生，乙方不仅应赔偿给甲方造成的实际损失，而且视情节须对甲方支付相应的违约金：事故造成的经济损失大于10万以上的，乙方须支付5000元/次的违约金；事故造成的经济损失在50万元以上100万元以下的，乙方须支付10000元/次的违约金；事故造成的经济损失在100万元以上500万元以下的，乙方须支付20000元/次的违约金；事故造成的经济损失在500万元以上的，乙方须支付不低于30000元/次的违约金。

9.14 对于乙方人员损坏地铁设施设备等危害地铁运营安全和人身安全的行为，乙方不仅应赔偿甲方的全部损失，还应每次向甲方支付3000元的违约金。

9.15 除合同另有约定外，乙方发生以下违约情形之一的，甲方有权向乙方发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。如果乙方拒绝改正或者未在限期内改正，甲方有权解除合同，委托第三方继续完成本项目，同时有权要求乙方限期离场，并向甲方支付合同价款的20%的违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方还应予以赔偿：

1) 乙方擅自分包或转包的；

2）乙方违反合同约定采购和使用不合格的材料和设备的；

3）因乙方原因导致设备维保质量不符合合同要求的；

4）乙方未经批准，擅自将已按照合同约定进场的材料或设备撤离维保现场的；

5）除合同文件另有规定外，乙方在质保期及保修期内违反合同约定，如发生未能在约定期限或合理期限内对维保项目缺陷进行修复或拒绝甲方修复要求等情况的；

6）乙方未能按照合同约定履行其他义务的。

9.16 除合同文件另有规定外，合同履行过程中，发生下列情形之一的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同价款的20%作为违约金，违约金不足以弥补甲方所受损失的，乙方还应予以赔偿：

1）因乙方原因导致甲方重大设备损坏、重大运营故障、系统信息丢失、人员伤亡等事故的；

2）乙方不遵照安全、消防等规定开展工作，造成人员伤亡或者安全、消防等责任事故的；

3）乙方违反信息安全、数据合规义务，给甲方造成重大损失或重大影响的；

4）乙方未按本合同及其附件的要求提供服务经甲方催告未及时整改，发生两次以上的；

5）乙方未按本合同及其附件的时限要求提供服务，每逾期一天乙方应按合同价款的0.05%向甲方支付违约金，累计逾期超过三十日的。

9.17 甲、乙双方一致同意，如果乙方发生本合同约定的违约情形，甲方有权按照本条约定从合同应付款项、履约保证金、质保金中扣除相应的费用金额作为违约金以及乙方应赔偿的损失。

- 第十条 项目验收与质保

10.1 本合同约定的服务期限届满，乙方完成本合同项下的全部维保工作后，应按合同约定和甲方确定的验收要求，向甲方提供完整的验收资料及验收申请报告。

10.2 甲方按约定进行验收，验收不合格的有权要求乙方限期整改，由此造成的甲方损失由乙方承担和负责。

10.3 质保责任

10.3.1质保范围

质保范围包括乙方承担的合同约定的不固定工作量部分的工作。

10.3.2质保期限

本项目合同期内所有更换零部件质保期均按一年计算。

10.3.3质保责任

1）属于质保范围和内容的项目，甲方在质保期内发现本项目中的维保工作有缺陷，可要求乙方立即修复，乙方必须在收到甲方的通知后立即派人员到现场免费修复。如乙方拖延修复，甲方可自行组织修复，由此产生的一切费用和损失由乙方承担。在质保期内，由于乙方的原因造成的维修费用损失和甲方的损失由乙方承担，且不能抵扣质保金。

2）发生须紧急抢修的事故时，乙方接到甲方通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方作业质量引起的事故，抢修费用由甲方承担（属于合同工作范围的在该合同项下支付）。

3）在质保期限内或者合理使用期限内，因乙方作业质量原因致使维保的设备造成人身伤亡和财产损害的，由乙方承担损害赔偿责任。

10.3.4质保金的预留与返还

- 甲方在质保期限届满后三十天内将质保金返还给乙方。如果乙方有违约行为，根据合同约定应予支付甲方违约金或赔偿损失的，甲方有权从质保金中扣减；扣减的数额不足以支付违约金或赔偿损失的，甲方有权要求乙方另行支付。

- 第十一条 不可抗力

11.1 本合同所称不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、火灾、水灾、雷击、雪灾等天灾，战争、恐怖袭击、内乱、疫情等严重威胁安全或健康的情形。

11.2 由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按约定的条款全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方（“受阻方”），只要满足下列所有条件，不应视为违反本合同：

1）受阻方不能全部或部分履行其义务，是由于不可抗力事件直接造成的，且在不可抗力发生前受阻方不存在迟延履行相关义务的情形；

2）受阻方已尽最大努力履行其义务并减少由于不可抗力事件给另一方造成的损失；及不可抗力事件发生时，受阻方立即通知了对方，并在不可抗力事件发生后的七天内提供有关该事件的证明文件和书面说明，书面说明中应包括对延迟履行或部分履行本合同的原因说明。

3）不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

4)如果不可抗力事件的影响持续达三十日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行的影响程度协商对本合同的变更或终止。如在一方发出协商通知之日起十五个工作日内双方无法就此达成一致，任何一方均有权解除本合同而无需承担违约责任。

- 第十二条 知识产权

12.1 乙方保证对其在服务过程中提供给甲方的所有备件、替换件、软件、专利（含专有技术，下同）等拥有完全的知识产权或已经权利人许可使用，甲方依据本合同使用乙方提供的上述设施设备、技术成果等不会侵犯任何第三方的知识产权或其他权利，且甲方有权持续并不受干扰地使用上述成果。

12.2 乙方同意，如有第三方声称甲方或甲方所许可的客户使用乙方提供的前述设施设备、技术成果等侵犯了第三方的知识产权或其它财产权利，乙方将对由此而引起的任何诉讼或法律请求进行抗辩。乙方同意支付有关生效法律文书或者和解确定的赔偿金额。甲方同意，一旦发生此类诉讼或请求，甲方将及时通知乙方并对乙方处理该诉讼或请求提供合理的帮助，以便乙方获得应有的权利，并在征得乙方书面同意的情况下处理与此相关的应诉、抗辩或进行和解。如乙方不能针对该项诉请进行应诉或和解，甲方有权应诉或进行和解，其发生的所有诉讼费用包括但不限于交通费、诉讼费、保全费、律师费等均由乙方承担。

12.3 甲方依本合同向乙方提供的所有资料、设备产品及其数据或程序、文档等，其知识产权和/或其它权益全部归甲方所有，乙方应予以保密，且未经甲方事先书面同意，乙方不得为本合同之外的目的自行使用或擅自许可任何第三方使用。

12.4 除合同另有规定外，甲方有权为自身运营的目的对乙方提供的专利、软件、文档、数据模型等进行再开发，再开发成果的知识产权和/或其它权益归甲方所有，乙方有义务配合甲方的上述再开发工作。

12.5 乙方保证其对本合同的履行以及提供的服务不会侵犯任何第三方的知识产权和/或其他合法权益。乙方承诺由于其侵权而引起的一切法律责任均由其承担。

12.6 除上述条款外，本合同涉及到一方、或双方的技术专利、专有技术、著作权、版权等知识产权的，签订有关知识产权条款和保密协议，作为本合同的附件。

第十三条 税收

国家及地方政府根据现行税法就本合同项下有关的向甲方征收的一切税费由甲方负担；就本合同项下有关的向乙方征收的一切税费均由乙方负担。

- 第十四条 保密

14.1 甲、乙任一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的商业秘密、技术秘密负有保密责任，未经同意，不得对外泄露或用于本合同以外的目的。保密期限为合同终止后五年。一方泄露或者在本合同以外使用该商业秘密、技术秘密给另一方造成损失的，承担损害赔偿责任。当事人为履行合同所需要的信息，另一方须予以提供。甲方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

14.2 乙方必须将合同的所有细节作为保密资料对待，除为合同目的所必须，若没有得到甲方的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。如果就是否为出于合同之目的而必须刊登和披露有争议时，由甲方决定。

- 第十五条 廉洁规范

合同各方承诺：在本项目实施中均将严格遵守商业廉洁规范，不得直接、间接或变相向其他方公司及其员工、顾问及其亲朋好友提供任何形式的不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、礼金、物品、有价证券、信用卡、购物卡/券、宴请、消费性娱乐活动、旅游活动，不得承诺未来兑现某种利益等形式，并将要求员工履行廉洁义务。任何一方违反廉洁条款都将视为该方根本违约，守约方可以解除本合同，甲方解除本合同的，有权不予退还乙方履约保证金。

- 第十六条 争议解决方式

因履行合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果发生争议之日起三十（30）天内双方协商不成，任何一方都有权向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

- 第十七条 合同生效、变更与其他

17.1 本合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签名（如为授权代表签名，乙方需提交法定代表人授权委托书）并加盖单位公章或合同专用章后生效。

17.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方根据法律法规的有关规定，结合本项目实际，经协商一致后，可对本合同及附件进行补充或修改，作为本合同的组成部分。修改或补充文件与本合同有不一致的，以修改或补充文件为准。

17.3 本合同（包括附件）一式9份，其中正本3份，甲方执1份，乙方执2份；副本6份，甲方执4份，乙方执2份；正本和副本具有同等的法律效力，如有互相矛盾之处，以正本为准。

- 第十八条 合同附件

附件一：用户需求书

附件二：价格明细表

附件三：项目组成员

附件四：拟投入设备一览表

附件五：乙方技术方案及承诺（或授权书）

附件六：法定代表人授权书及法定代表人身份证复印件

附件七：履约保证金收据/履约保函复印件

附件八：中标通知书/成交通知书复印件

第二部分  专项条款

第一条 服务事项

1.1 甲方委托乙方对甲方拥有或运营的            设备提供硬件维修、技术咨询、故障处理、现场支持等维保服务。

1.2 需由乙方提供服务的设备范围见【附件一：用户需求书】。

1.3 乙方提供的具体服务内容见【附件一：用户需求书】。

第二条 服务期限与地点

2.1 服务期限：自甲方通知开工之日起至根据本合同完成维保工作，且经甲方验收合格之日止。

2.2 服务地点或地域范围：                                             。

第三条 合同价款及支付

3.1 本项目三年服务费用总额为人民币（大写）_____元(￥_____元)（含税价），税率为____%。（一年服务费用总额为人民币（大写）_____元(￥_____元)（含税价），税率为____%。 ）

3.2 价款支付

3.2.1合同价款以银行转账的方式支付。乙方银行账户信息确认如下：

账户名：_____________________

开户行：_____________________

账号：_____________________

甲方开票信息确认如下：

单位名称：_____________________

纳税人识别号：___________________

地址、电话：_____________________

开户行、账号：___________________

第四条 履约保证

4.1 在本合同签订时，乙方应提交经甲方认可的银行履约保函，保函金额为合同价款的5%。

4.2 甲方有权在履约保函内提取任何乙方应付而未付之任何款项（包括但不限于合同约定的乙方应支付款项、甲方垫付的其他费用等），及任何因乙方在不遵守或不履行本协议条款之任何部分而导致的任何费用支出、违约金、损失或损害赔偿金。如甲方根据上述情况提取保函金额，乙方必须在该项提取发生之日起七个工作日内，补足至原履约保函金额即         元整，以保证合同履行期间履约保函的完整。如履约保函金额全部提取尚不能弥补甲方的损失，甲方有权另行向乙方主张赔偿。

4.3 履约保函的有效期

乙方应承诺提交的履约保函在本合同约定的服务期限内有效，若因变更指令或索赔等原因致使前述日期延后，则乙方应无条件顺延履约保函的有效期。若银行出具的履约保函记载的有效期先于前述日期到期的，乙方应在履约保函到期前无条件到银行顺延履约保函的有效期或按照原保函格式提供新保函，并应在履约保函到期前30日将银行出具的顺延履约保函的正式文书或符合本合同要求的新保函提供给甲方，由此发生的费用包含在合同价款中。

4.4 履约保函的返还

- 履约保证金有效期满7日内（服务期满后）。

第五条 专项考核条款（详见用户需求书）

第六条 通知

6.1 任何与本合同有关的通知应以书面形式做出，由本合同一方以专人递送、邮递方式发出。通知以专人递送，于递交时视为送达；以邮递方式发出，于邮件寄出后的第3个工作日视为送达。任何通知一经送达即行生效。

各方的联络及通讯方法以各方的下列信息为准：

甲方：

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：_____________________

联系人：_____________________

乙方：

地址：_____________________

电话：_____________________

收件人：____________________

联系人：__________________

6.2 一方变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后三日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。变更方未及时通知，对方按照变更前的信息进行送达的仍视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。

6.3 本条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响，始终有效。

第八条 乙方项目负责人

乙方向甲方派驻项目负责人，姓名：         ，联系电话：         。乙方的项目负责人系代表乙方行使对乙方员工的管理权，按照甲方要求，完成甲方的业务指令。

（此页无正文，为合同签署页）

乙方：（盖章）

地址：

法人（或授权）代表：

（签名）

日期:      年   月   日

甲方：

（盖章）

地址：

法人（或授权）代表：

（签名）

日期:      年   月   日

第七章  投标文件格式

一、资信证明格式文件

资信证明文件

（投标文件一）

项目

投标人：                              （签章）

法定代表人：                              （签章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三合一证书）；

（3）诚信投标承诺书（或《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》）；

（4）特定资格要求；

（5）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（6）招标文件中要求的资信评审（评分）的支持资料；

（7）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

（1）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年       月        日

经营期限：

姓   名：          身份证号码：             性别：        年龄：       职务：       ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （签章）

年     月     日

2.授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：委托代理人有效身份证扫描件

法定代表人有效身份证扫描件

投标人（签章）：

法定代表人（身份证号码）：         （签章）

联系方式：

委托代理人（身份证号码）：

联系方式：

年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                     （项目名称）项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、      （企业名称）或       （企业名称）法定代表人       没有下列情形：①被列入“信用中国”网站“失信被执行人”的;②被列入“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”的；③被列入“信用中国”网站“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；④被列入“信用中国”网站“严重失信主体名单”的；⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。⑥被列入国家企业信用信息公示系统网站“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。⑦前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；⑧被滁州市县两级公管部门及各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；⑨因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；⑩被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。（若招标文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-10项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-10项情形）

七、严格遵守开标纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（签章或盖章）：          法定代表人（签字或签章）：

日期：           年            月             日

（2）公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版））

符合条件的投标人可在信用中国（安徽）网站（网址https://credit.ah.gov.cn/xinyongfuwu/index.html），获取信用报告（无违法违规证明版或核查版）并上传至投标文件中。

- （3）服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：（投标人名称）对本招标文件所有要求完全响应。若有幸成为中标人将严格按照以上承诺进行服务。若发现有偏离且不能按招标人要求调整的，招标人有权终止合同重新招标，我方承担因此产生的所有经济及工期责任。

特此声明。

法定代表人：          （签章）

投标单位名称：        （签章）

日    期：

二、技术标格式文件

技术标

（投标文件二）

项目

项目编号

目   录

（1）安全管理方案；

（2）电梯维保能力；

（3）应急响应、故障处理保障方案；

（4）物资保障方案。

三、商务标格式文件

商务标

（投标文件三）

项目

投标人：                              （签章）

法定代表人：                             （签章）

年     月     日

目   录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）备件、材料一览表（格式自拟）（一览表中应明确材料的品种、规格、型号、数量、质量标准）；

（4）招标文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

（5）投标人认为需要提供的其他材料。

（1）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价（元）\服务期 | 三年投标报价（含税）(大写) ： ； (小写) ： 元； 其中： 一年投标报价（含税）(大写) ： ； (小写) ： 元； 三个月投标报价（含税）(大写) ： ； (小写) ： 元； 服务期： 。 |

法定代表人（签章）：         投标人（签章）：

日  期：      年     月      日

（2）投  标  函

致：       (招标人)

1.根据你方招标项目编号为         的                 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条件、采购清单和其他有关文件后，我方愿 （币种，金额、单位）人民币           元的投标总报价承包上述项目。

2.我方已详细审核全部招标文件及有关附件，承诺招标文件及有关附件中所有条款。

3.一旦我方中标，按招标文件的要求承担本项目服务工作。

4.随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交投标保证金。如果我方在投标截止后撤销投标文件，或在中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金，贵单位有权不予退还投标保证金。

5.如果我方中标我方将按照招标文件的规定提交履约担保。服务期满后，方可退还。

6.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

7.我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

8.                           （其他补充说明）。

投标人：                             （签章）

法定代表人：                         （签章）

单位地址：

邮政编码：            联系人手机号码：          传真：

日期：           年        月        日

附件1

关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入“拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单”的；

④被列入 “严重失信主体名单”的；

⑤在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询投标人以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、由投标人、法定代表人及其项目经理(建造师)进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人；

②被滁州市县两级公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

③被滁州市县两级各行业主管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；

④因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的；

⑤被列入省级、市级农民工工资支付异常名录的施工企业，在限制其参加全市范围内房建和市政工程建设项目投标的期限内的；列入县级异常名录的施工企业，在限制其参加本行政区域内房建和市政建设项目投标的期限内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商、法定代表人及其项目负责人以下失信行为：

①被列入“失信被执行人”的;

②被列入“重大税收违法失信主体”的；

③被列入 “严重失信主体名单”的；

④在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为(具体行为类别及判定依据见附件2)的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询供应商以下失信行为：

①被列入“经营异常名录”或者“严重违法失信名单”的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①被列入“政府采购严重违法失信行为信息记录”的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①前三年有行贿犯罪行为的单位和个人。

二、在开评标活动中的查询程序

1、实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评标基准价。

2、不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对预中标候选人、法定代表人及其项目经理（建造师）是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查后，提交网站截图等查询记录给评标委员会复核。若核查结果不符合招标文件规定的投标人资格条件信誉要求，由评标委员会取消其预中标候选人资格，并依次替补，再次对替补单位进行核查。如评标现场未发现问题但标后质疑（异议）、投诉发现中标候选人存在信誉问题，则组织评标委员会重新启动复核程序。核查结果不改变原评标基准价。

3、项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

三、相关要求

1、参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查并承诺，出具《诚信投标承诺书》（诚信投标承诺书包括但不限于上述自查并承诺内容）并注明承诺日期（投标截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或开标日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

注册地在安徽省内且未在安徽省外开展业务、省外无违法违规行为的企业可通过安徽政务服务网开具由安徽省公共信用信息服务中心出具的《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》代替《诚信投标承诺书》。《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》可通过 “信用中国(安徽)”网站信用报告核验系统 ( https://credit.ah.gov.cn/xinyong-fuwu/xvbahv/index.html)进行核验。核验不一致或提交《公共信用信息报告（无违法违规证明版或核查版）》的企业在省外有失信行为的将视作不诚信行为，资格审查委员会或评标委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

2、“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

3、资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交投标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）下列发生生产安全事故的生产经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：

1、发生特别重大、重大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人，以及经调查认定对该事故发生负有责任，应当列入名单的其他单位和人员；

2、12个月内累计发生2起以上较大生产安全事故的生产经营单位及其主要负责人；

3、发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣，依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定被处以罚款数额2倍以上5倍以下罚款的生产经营单位及其主要负责人；

4、瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员；

5、发生生产安全事故后，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的生产经营单位主要负责人。

（二）下列未发生生产安全事故，但因安全生产违法行为，受到行政处罚的生产经营单位或者机构及其有关人员，应当列入严重失信主体名单：

1、未依法取得安全生产相关许可或者许可被暂扣、吊销期间从事相关生产经营活动的生产经营单位及其主要负责人；

2、承担安全评价、认证、检测、检验职责的机构及其直接责任人员租借资质、挂靠、出具虚假报告或者证书的；

3、在应急管理部门作出行政处罚后，有执行能力拒不执行或者逃避执行的生产经营单位及其主要负责人；

4、其他违反安全生产法律法规受到行政处罚，且性质恶劣、情节严重的。

依据：《安全生产严重失信主体名单管理办法》（2023年8月8日应急管理部令第11号）

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行招标的项目而不招标的，将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同 投标的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有 关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（六）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（七）依法必须进行招标的项目，招标人违反法律规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评标委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评标委员会成员或者参加评标的有关工作人员向他人透露对投 标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他 情况的；

（九）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否 决后自行确定中标人的；

（十）中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将中标项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的 协议的；

（十二）中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开招标方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在招标采购过程中与投标 人进行协商谈判，中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商 或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况， 或者开标前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取中标、成交，采取不 正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采 购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在招标采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒 绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的；

（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号）

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2018〕1704号）

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
（一）三万元以上罚款；
（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
（四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库〔2014〕526号）

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

- 第八章  招标单位和招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州轨道运营电扶梯委外维保项目（2025年-2028年）的招标文件进行确认。 招标单位：滁州市轨道交通运营有限公司 联系人：杭祥婷 联系电话：0550-3352129 2025 年03月

代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 联系人：周蓓蕾 电 话：0550-3519519 18005505728 2025 年03月